## BITÁCORA TABLEROS DE DISTRIBUCI
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [7 empty] | HOJA 1 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [7 empty] | HOJA 1
BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [9 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [8 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA
FECHA |  |  |  | REPORTE N° |  |  | FOLIO | TIPO DE MANTENIMIENTO |  | FECHA |  |  |  | REPORTE N° |  | FOLIO | TIPO DE MANTENIMIENTO |  | FECHA |  |  |  | REPORTE N° |  | FOLIO | TIPO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [7 empty] | PREVENTIVO |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [6 empty] | PREVENTIVO |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [6 empty] | PREVENTIVO
[8 empty] | CORRECTIVO | [8 empty] | CORRECTIVO | [8 empty] | CORRECTIVO
UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | SUBESTACION ELECTRICA |  |  |  |  | REVISIÓN | X | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | SUBESTACION ELECTRICA |  |  |  | REVISIÓN | X | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | SUBESTACION ELECTRICA |  |  |  | REVISIÓN | X
N° DE INVENTARIO |  |  | HGBR107-MTO009 |  |  |  |  | OTRO: CONTRATO |  | N° DE INVENTARIO |  |  | HGBR107-MTO013 |  |  |  | OTRO: CONTRATO |  | N° DE INVENTARIO |  |  | HGBR107-MTO012 |  |  |  | OTRO: CONTRATO
ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | PLANTA DE EMERGENCIA | [6 empty] | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | PLANTA DE EMERGENCIA | [5 empty] | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | PLANTA DE EMERGENCIA
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BAJA TENSION |  |  |  | MARCA: | SQUARED |  | MODELO: | QD LOGIC |  | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BAJA TENSION |  |  |  | MARCA: | SQUARED | MODELO: | QD LOGIC |  | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BAJA TENSION |  |  |  | MARCA: | SQUARED | MODELO: | QD LOGIC
N° SERIE | 3E10701 |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | N° SERIE | 3E10705 |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  | N° SERIE | 3E10704 |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO
OCTUBRE | VOLT | AMP | KWH | TOT | [5 empty] | OCTUBRE | VOLT | AMP | KWH | TOT |  |  |  |  | OCTUBRE | VOLT | AMP | KWH | TOT
2019-10-01 | [9 empty] | 2019-10-01 | [8 empty] | 2019-10-01
2019-10-02 | [9 empty] | 2019-10-02 | [8 empty] | 2019-10-02
2019-10-03 | [9 empty] | 2019-10-03 | [8 empty] | 2019-10-03
2019-10-04 | [9 empty] | 2019-10-04 | [8 empty] | 2019-10-04
2019-10-05 | [9 empty] | 2019-10-05 | [8 empty] | 2019-10-05
2019-10-06 | [9 empty] | 2019-10-06 | [8 empty] | 2019-10-06
2019-10-07 | [9 empty] | 2019-10-07 | [8 empty] | 2019-10-07
2019-10-08 | [9 empty] | 2019-10-08 | [8 empty] | 2019-10-08
2019-10-09 | [9 empty] | 2019-10-09 | [8 empty] | 2019-10-09
2019-10-10 |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | 2019-10-10 |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  | 2019-10-10 |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
2019-10-11 | [9 empty] | 2019-10-11 | [8 empty] | 2019-10-11
2019-10-12 | [9 empty] | 2019-10-12 | [8 empty] | 2019-10-12
2019-10-13 | [9 empty] | 2019-10-13 | [8 empty] | 2019-10-13
2019-10-14 | [9 empty] | 2019-10-14 | [8 empty] | 2019-10-14
2019-10-15 | [9 empty] | 2019-10-15 | [8 empty] | 2019-10-15
2019-10-16 | [9 empty] | 2019-10-16 | [8 empty] | 2019-10-16
2019-10-17 | [9 empty] | 2019-10-17 | [8 empty] | 2019-10-17
2019-10-18 | [9 empty] | 2019-10-18 | [8 empty] | 2019-10-18
2019-10-19 | [9 empty] | 2019-10-19 | [8 empty] | 2019-10-19
2019-10-20 | [9 empty] | 2019-10-20 | [8 empty] | 2019-10-20
2019-10-21 | [9 empty] | 2019-10-21 | [8 empty] | 2019-10-21
2019-10-22 |  |  |  |  | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO |  |  |  |  | 2019-10-22 |  |  |  |  | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO |  |  |  | 2019-10-22 |  |  |  |  | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
2019-10-23 |  |  |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  | ADMINISTRADOR |  | 2019-10-23 |  |  |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  | ADMINISTRADOR |  | 2019-10-23 |  |  |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  | ADMINISTRADOR
2019-10-24 | [9 empty] | 2019-10-24 | [8 empty] | 2019-10-24
2019-10-25 | [9 empty] | 2019-10-25 | [8 empty] | 2019-10-25
2019-10-26 | [9 empty] | 2019-10-26 | [8 empty] | 2019-10-26
2019-10-27 |  |  |  |  | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT |  |  | LIC. JUAN PABLO CORRAL DIAZ |  | 2019-10-27 |  |  |  |  | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT |  | LIC. JUAN PABLO CORRAL DIAZ |  | 2019-10-27 |  |  |  |  | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT |  | LIC. JUAN PABLO CORRAL DIAZ
2019-10-28 |  |  |  |  | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO |  |  |  |  | 2019-10-28 |  |  |  |  | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO |  |  |  | 2019-10-28 |  |  |  |  | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO
2019-10-29 | [9 empty] | 2019-10-29 | [8 empty] | 2019-10-29
2019-10-30 | [9 empty] | 2019-10-30 | [8 empty] | 2019-10-30
2019-10-31 | [9 empty] | 2019-10-31 | [8 empty] | 2019-10-31
IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO
N° DE CONTRATO |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO |  | $ |  | INICIO
TÉRMINO
EMPRESA | [5 empty] | GARANTÍA
REPRESENTANTE | [5 empty] | TELÉFONO
OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR
ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT |  | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT |  |  |  | LIC. JUAN PABLO CORRAL DIAZ
NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO

## BITÁCORAS CASA DE MAQUINAS
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [7 empty] | HOJA 1 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1 |  | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1
BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [8 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [9 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [9 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [10 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA
FECHA | 2019-09-01 |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | FECHA | 2019-09-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | FECHA | 2019-09-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | FECHA | 2019-09-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | FECHA | 2019-09-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN |  |  |  |  | PREVENTIVO |  |  |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO |  |  |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO |  |  |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO |  |  |  |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO
[5 empty] | CORRECTIVO | [9 empty] | CORRECTIVO | [9 empty] | CORRECTIVO | [9 empty] | CORRECTIVO | [10 empty] | CORRECTIVO
UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  | CASA DE MAQUINAS |  |  | REVISIÓN |  |  | X | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | CASA DE MAQUINAS |  |  | REVISIÓN |  |  | X | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | CASA DE MAQUINAS |  |  | REVISIÓN |  |  | X | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | CASA DE MAQUINAS |  |  | REVISIÓN |  |  | X |  | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | CASA DE MAQUINAS |  |  | REVISIÓN |  |  | X
N° DE INVENTARIO: |  | HGBR107-MTO002 |  |  | OTRO: CONTRATO |  |  |  | N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO001 |  |  | OTRO: CONTRATO |  |  |  | N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO006 |  |  | OTRO: CONTRATO |  |  |  | N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO007 |  |  | OTRO: CONTRATO |  |  |  |  | N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO003 |  |  | OTRO: CONTRATO
MARCA: |  | POWEREX |  | MODELO: | MPT07564K5 | N° SERIE: | (H)12/28/12-5362887-240 |  | MARCA: |  |  | POWEREX |  | MODELO: | VPD07544K1 | N° SERIE: | (H)12/28/12-5362887-250 |  | MARCA: |  |  | MASS TER-CA |  | MODELO: | LC-1200-EI | N° SERIE: | CAL051341547 |  | MARCA: |  |  | TAOSA | MODELO: | TVSCI12VCA220VAC2F |  | N° SERIE: | 33252 |  |  | MARCA: |  |  | TAOSA | MODELO: | TH3B |  | N° SERIE: | TH03062013
ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  | COMPRESOR DE AIRE GRADO MEDICO |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL |  | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | BOMBA DE VACIO |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL |  | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | CALDERETA |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL |  | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | SISTEMA CONTRA INCENCIO |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL |  |  | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | HIDRONEUMATICO |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL
IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | [5 empty] | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
|  |  |  | COMPRESOR QUE GENERA AIRE COMPLETAMENTE LIMPIO, EL CUAL ES SIMNISTRADO A LA UNIDAD HOSPITALARIA EN ÁREAS ESPECIFICAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER MEDICO. | [9 empty] | EQUIPO ENCARGADO DE GENERAR UN SISTEMA DE VACIO QUE AYUDA EN LA SUCCIÓN DE LOS FLUIDOS DURANTE LAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS. | [9 empty] | EQUIPO ENCARGADO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LAS AREAS DE HOSPITALIZACIÓN, PEDÍA URGENCIAS Y TOCO CIRUGIA. | [9 empty] | SISTEMA ENCARGADO DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS HIDRANTES QUE SE LOCALIZAN DENTRO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA PARA ACTUAR EN CASO DE INCENDIO. | [10 empty] | SISTEMA HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESIÓN PARA QUE TODO EL HOSPITAL TENGA SU SERVICIO DE AGUA EN TODOS SUS SANITARIOS, LAVAMANOS, TARJAS, ETC.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO | [8 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO | [9 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO | [9 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO | [10 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO
N° DE CONTRATO |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO |  |  | N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO |  |  | N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO |  |  | N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO |  |  |  | N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO
[6 empty] | TÉRMINO | [9 empty] | TÉRMINO | [9 empty] | TÉRMINO | [9 empty] | TÉRMINO | [10 empty] | TÉRMINO
EMPRESA | [5 empty] | GARANTÍA |  |  | EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA |  |  | EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA |  |  | EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA |  |  |  | EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA
REPRESENTANTE | [5 empty] | TELÉFONO |  |  | REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO |  |  | REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO |  |  | REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO |  |  |  | REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO
OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO | [8 empty] | OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO | [9 empty] | OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO | [9 empty] | OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO | [10 empty] | OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [8 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [10 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  | RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  | RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  | RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  | RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR
NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO | [8 empty] | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO | [9 empty] | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO | [9 empty] | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO | [10 empty] | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO
OCTUBRE | HOROMETRO 1 | HOROMETRO 2 |  | HOROMETRO 3 |  | P. ALTA | P. BAJA | HORA | OCTUBRE | COMPRESOR 1 |  |  | COMPRESOR 2 |  |  | PRESIÓN DEL SISTEMA |  |  | OCTUBRE |  | HORA |  | TEMPERATURA °C |  | QUEMADOR 1 |  | QUEMADOR 2 |  | OCTUBRE | MOTOR OFF | AUTOMATICO | MANUAL | BOMBA OFF | AUTOMATICO | MANUAL | PILOTO OFF | AUTOMATICO | MANUAL | DIESEL | OCTUBRE | BOMBA 1 |  | BOMBA 2 |  | BOMBA 3 |  | PRESIÓN |  | HORA
2019-10-01 | [9 empty] | HORO | EST. | VALV | HORO | EST. | VALV | ALTA | BAJA | HORA | 2019-10-01 | [9 empty] | 2019-10-01 | [11 empty] | VALVULA | ESTADO | VALVULA | ESTADO | VALVULA | ESTADO | ALTA | BAJA
2019-10-02 | [8 empty] | 2019-10-01 | [9 empty] | 2019-09-02 | [9 empty] | 2019-10-02 | [10 empty] | 2019-10-01
2019-10-03 | [8 empty] | 2019-10-02 | [9 empty] | 2019-09-03 | [9 empty] | 2019-10-03 | [10 empty] | 2019-10-02
2019-10-04 | [8 empty] | 2019-10-03 | [9 empty] | 2019-09-04 | [9 empty] | 2019-10-04 | [10 empty] | 2019-10-03
2019-10-05 | [8 empty] | 2019-10-04 | [9 empty] | 2019-09-05 | [9 empty] | 2019-10-05 | [10 empty] | 2019-10-04
2019-10-06 | [8 empty] | 2019-10-05 | [9 empty] | 2019-09-06 | [9 empty] | 2019-10-06 | [10 empty] | 2019-10-05
2019-10-07 | [8 empty] | 2019-10-06 | [9 empty] | 2019-09-07 | [9 empty] | 2019-10-07 | [10 empty] | 2019-10-06
2019-10-08 | [8 empty] | 2019-10-07 | [9 empty] | 2019-09-08 | [9 empty] | 2019-10-08 | [10 empty] | 2019-10-07
2019-10-09 | [8 empty] | 2019-10-08 | [9 empty] | 2019-09-09 | [9 empty] | 2019-10-09 | [10 empty] | 2019-10-08
2019-10-10 | [8 empty] | 2019-10-09 | [9 empty] | 2019-09-10 | [9 empty] | 2019-10-10 | [10 empty] | 2019-10-09
2019-10-11 | [8 empty] | 2019-10-10 | [9 empty] | 2019-09-11 | [9 empty] | 2019-10-11 | [10 empty] | 2019-10-10
2019-10-12 | [8 empty] | 2019-10-11 | [9 empty] | 2019-09-12 | [9 empty] | 2019-10-12 | [10 empty] | 2019-10-11
2019-10-13 | [8 empty] | 2019-10-12 | [9 empty] | 2019-09-13 | [9 empty] | 2019-10-13 | [10 empty] | 2019-10-12
2019-10-14 | [8 empty] | 2019-10-13 | [9 empty] | 2019-09-14 | [9 empty] | 2019-10-14 | [10 empty] | 2019-10-13
2019-10-15 | [8 empty] | 2019-10-14 | [9 empty] | 2019-09-15 | [9 empty] | 2019-10-15 | [10 empty] | 2019-10-14
2019-10-16 | [8 empty] | 2019-10-15 | [9 empty] | 2019-09-16 | [9 empty] | 2019-10-16 | [10 empty] | 2019-10-15
2019-10-17 | [8 empty] | 2019-10-16 | [9 empty] | 2019-09-17 | [9 empty] | 2019-10-17 | [10 empty] | 2019-10-16
2019-10-18 | [8 empty] | 2019-10-17 | [9 empty] | 2019-09-18 | [9 empty] | 2019-10-18 | [10 empty] | 2019-10-17
2019-10-19 | [8 empty] | 2019-10-18 | [9 empty] | 2019-09-19 | [9 empty] | 2019-10-19 | [10 empty] | 2019-10-18
2019-10-20 | [8 empty] | 2019-10-19 | [9 empty] | 2019-09-20 | [9 empty] | 2019-10-20 | [10 empty] | 2019-10-19
2019-10-21 | [8 empty] | 2019-10-20 | [9 empty] | 2019-09-21 | [9 empty] | 2019-10-21 | [10 empty] | 2019-10-20
2019-10-22 | [8 empty] | 2019-10-21 | [9 empty] | 2019-09-22 | [9 empty] | 2019-10-22 | [10 empty] | 2019-10-21
2019-10-23 | [8 empty] | 2019-10-22 | [9 empty] | 2019-09-23 | [9 empty] | 2019-10-23 | [10 empty] | 2019-10-22
2019-10-24 | [8 empty] | 2019-10-23 | [9 empty] | 2019-09-24 | [9 empty] | 2019-10-24 | [10 empty] | 2019-10-23
2019-10-25 | [8 empty] | 2019-10-24 | [9 empty] | 2019-09-25 | [9 empty] | 2019-10-25 | [10 empty] | 2019-10-24
2019-10-26 | [8 empty] | 2019-10-25 | [9 empty] | 2019-09-26 | [9 empty] | 2019-10-26 | [10 empty] | 2019-10-25
2019-10-27 | [8 empty] | 2019-10-26 | [9 empty] | 2019-09-27 | [9 empty] | 2019-10-27 | [10 empty] | 2019-10-26
2019-10-28 | [8 empty] | 2019-10-27 | [9 empty] | 2019-09-28 | [9 empty] | 2019-10-28 | [10 empty] | 2019-10-27
2019-10-29 | [8 empty] | 2019-10-28 | [9 empty] | 2019-09-29 | [9 empty] | 2019-10-29 | [10 empty] | 2019-10-28
2019-10-30 | [8 empty] | 2019-10-29 | [9 empty] | 2019-09-30 | [9 empty] | 2019-10-30 | [10 empty] | 2019-10-29
2019-10-31 | [8 empty] | 2019-10-30 | [19 empty] | 2019-10-31 | [10 empty] | 2019-10-30
[9 empty] | 2019-10-31 | [9 empty] | FECHA: | OBSERVACIONES | [8 empty] | FECHA: | OBSERVACIONES | [9 empty] | 2019-10-31
FECHA: | OBSERVACIONES | [7 empty] | FECHA: | OBSERVACIONES | [29 empty] | FECHA: | OBSERVACIONES
[19 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [10 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [8 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR | [5 empty] | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR
JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR
[19 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT | [9 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT | [10 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT
ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT | [8 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT

## BITÁCORAS UMAS
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1
BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [9 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [9 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [9 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [9 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [9 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [9 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA
FECHA | 2019-10-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | FECHA | 2019-10-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | FECHA | 2019-10-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | FECHA | 2019-10-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | FECHA | 2019-10-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | FECHA | 2019-10-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | FECHA | 2019-10-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO |  |  |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO |  |  |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO |  |  |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO |  |  |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO |  |  |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO |  |  |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO
[6 empty] | CORRECTIVO | [9 empty] | CORRECTIVO | [9 empty] | CORRECTIVO | [9 empty] | CORRECTIVO | [9 empty] | CORRECTIVO | [9 empty] | CORRECTIVO | [9 empty] | CORRECTIVO
UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | CASA DE UMAS 1 NIVEL |  |  | REVISIÓN |  |  | X | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | CASA DE UMAS 1 NIVEL |  |  | REVISIÓN |  |  | X | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | CASA DE UMAS 1 NIVEL |  |  | REVISIÓN |  |  | X | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | CASA DE UMAS 1 NIVEL |  |  | REVISIÓN |  |  | X | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | CASA DE UMAS 1 NIVEL |  |  | REVISIÓN |  |  | X | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | CASA DE UMAS 1 NIVEL |  |  | REVISIÓN |  |  | X | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | CASA DE UMAS 2 NIVEL |  |  | REVISIÓN |  |  | X
N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO067 |  |  | OTRO: CONTRATO |  |  |  | N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO066 |  |  | OTRO: CONTRATO |  |  |  | N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO068 |  |  | OTRO: CONTRATO |  |  |  | N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO064 |  |  | OTRO: CONTRATO |  |  |  | N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO075 |  |  | OTRO: CONTRATO |  |  |  | N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO065 |  |  | OTRO: CONTRATO |  |  |  | N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO074 |  |  | OTRO: CONTRATO
MARCA: |  |  | TRANE |  | MODELO: | CSAA006UAD00 | N° SERIE: | K13D26584 |  | MARCA: |  |  | TRANE |  | MODELO: | CSAA006UAD00 | N° SERIE: | K13D26592 |  | MARCA: |  |  | TRANE |  | MODELO | CSAA008UAD00 | N° SERIE: | K13D26607 |  | MARCA: |  |  | TRANE |  | MODELO | CSAA012UAD00 | N° SERIE: | K13D26617 |  | MARCA: |  |  | TRANE |  | MODELO | CSAA010UBD00 | N° SERIE: | K13D26625 |  | MARCA: |  |  | TRANE |  | MODELO | CSAA017UAD00 | N° SERIE: | K13D26632 |  | MARCA: |  |  | TRANE |  | MODELO | LPCAB25F4K0FK0000001004BEB000000060000 | N° SERIE: | K13D26542
ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | UMA 1 |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL |  | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | UMA 2 |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL |  | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | UMA 3 |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL |  | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | UMA 4 |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL |  | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | UMA 5 |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL |  | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | UMA 6 |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL |  | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | UMA 7 |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL
IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
[5 empty] | EQUIPO ENCARGADO DE UTILIZAR EL AGUA HELADA QUE VIENE DE LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN DE LOS EQUIPOS CHILLER PARA SUMINITRAR AIRE ACONDICIONADO AL ÁREA AL CUAL HA SIDO DIRECCIONADO. | [9 empty] | EQUIPO ENCARGADO DE UTILIZAR EL AGUA HELADA QUE VIENE DE LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN DE LOS EQUIPOS CHILLER PARA SUMINITRAR AIRE ACONDICIONADO AL ÁREA AL CUAL HA SIDO DIRECCIONADO. | [9 empty] | EQUIPO ENCARGADO DE UTILIZAR EL AGUA HELADA QUE VIENE DE LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN DE LOS EQUIPOS CHILLER PARA SUMINITRAR AIRE ACONDICIONADO AL ÁREA AL CUAL HA SIDO DIRECCIONADO. | [9 empty] | EQUIPO ENCARGADO DE UTILIZAR EL AGUA HELADA QUE VIENE DE LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN DE LOS EQUIPOS CHILLER PARA SUMINITRAR AIRE ACONDICIONADO AL ÁREA AL CUAL HA SIDO DIRECCIONADO. | [9 empty] | EQUIPO ENCARGADO DE UTILIZAR EL AGUA HELADA QUE VIENE DE LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN DE LOS EQUIPOS CHILLER PARA SUMINITRAR AIRE ACONDICIONADO AL ÁREA AL CUAL HA SIDO DIRECCIONADO. | [9 empty] | EQUIPO ENCARGADO DE UTILIZAR EL AGUA HELADA QUE VIENE DE LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN DE LOS EQUIPOS CHILLER PARA SUMINITRAR AIRE ACONDICIONADO AL ÁREA AL CUAL HA SIDO DIRECCIONADO. | [9 empty] | EQUIPO ENCARGADO DE UTILIZAR EL AGUA HELADA QUE VIENE DE LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN DE LOS EQUIPOS CHILLER PARA SUMINITRAR AIRE ACONDICIONADO AL ÁREA AL CUAL HA SIDO DIRECCIONADO.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO | [9 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO | [9 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO | [9 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO | [9 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO | [9 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO | [9 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO
N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO |  |  | N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO |  |  | N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO |  |  | N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO |  |  | N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO |  |  | N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO |  |  | N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO
[7 empty] | TÉRMINO | [9 empty] | TÉRMINO | [9 empty] | TÉRMINO | [9 empty] | TÉRMINO | [9 empty] | TÉRMINO | [9 empty] | TÉRMINO | [9 empty] | TÉRMINO
EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA |  |  | EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA |  |  | EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA |  |  | EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA |  |  | EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA |  |  | EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA |  |  | EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA
REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO |  |  | REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO |  |  | REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO |  |  | REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO |  |  | REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO |  |  | REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO |  |  | REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO
OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO | [9 empty] | OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO | [9 empty] | OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO | [9 empty] | OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO | [9 empty] | OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO | [9 empty] | OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO | [9 empty] | OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  | RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  | RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  | RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  | RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  | RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  | RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR
NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO | [9 empty] | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO | [9 empty] | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO | [9 empty] | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO | [9 empty] | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO | [9 empty] | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO | [9 empty] | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO
OCTUBRE | LIMPIEZA | EDO. DE LA BANDA | TABLERO | REVISION DEL DREN | FUGAS | OBSERVACIONES: |  |  |  | OCTUBRE | LIMPIEZA | EDO. DE LA BANDA | TABLERO | REVISION DEL DREN | FUGAS | OBSERVACIONES: |  |  |  | OCTUBRE | LIMPIEZA | EDO. DE LA BANDA | TABLERO | REVISION DEL DREN | FUGAS | OBSERVACIONES: |  |  |  | OCTUBRE | LIMPIEZA | EDO. DE LA BANDA | TABLERO | REVISION DEL DREN | FUGAS | OBSERVACIONES: |  |  |  | OCTUBRE | LIMPIEZA | EDO. DE LA BANDA | TABLERO | REVISION DEL DREN | FUGAS | OBSERVACIONES: |  |  |  | OCTUBRE | LIMPIEZA | EDO. DE LA BANDA | TABLERO | REVISION DEL DREN | FUGAS | OBSERVACIONES: |  |  |  | OCTUBRE | LIMPIEZA | EDO. DE LA BANDA | TABLERO | REVISION DEL DREN | FUGAS | OBSERVACIONES:
SEMANA 1 | [9 empty] | SEMANA 1 | [9 empty] | SEMANA 1 | [9 empty] | SEMANA 1 | [9 empty] | SEMANA 1 | [9 empty] | SEMANA 1 | [9 empty] | SEMANA 1
SEMANA 2 | [9 empty] | SEMANA 2 | [9 empty] | SEMANA 2 | [9 empty] | SEMANA 2 | [9 empty] | SEMANA 2 | [9 empty] | SEMANA 2 | [9 empty] | SEMANA 2
SEMANA 3 | [9 empty] | SEMANA 3 | [9 empty] | SEMANA 3 | [9 empty] | SEMANA 3 | [9 empty] | SEMANA 3 | [9 empty] | SEMANA 3 | [9 empty] | SEMANA 3
SEMANA 4 | [9 empty] | SEMANA 4 | [9 empty] | SEMANA 4 | [9 empty] | SEMANA 4 | [9 empty] | SEMANA 4 | [9 empty] | SEMANA 4 | [9 empty] | SEMANA 4
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR
ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT | [9 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT | [9 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT | [9 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT | [9 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT | [9 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT | [9 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT

## BITÁCORAS CHILLER 1 Y 2
0
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1 | SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1
BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [9 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA | [9 empty] | BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA
FECHA | 2019-09-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | FECHA | 2019-09-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO |  |  |  | FECHA | 2019-09-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO |  |  |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO |  |  |  | PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO
[6 empty] | CORRECTIVO | [9 empty] | CORRECTIVO | [9 empty] | CORRECTIVO
UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | AREA DE CHILLERS |  |  | REVISIÓN |  |  | X | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | AREA DE CHILLERS |  |  | REVISIÓN |  |  | X | UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | AREA DE CHILLERS |  |  | REVISIÓN |  |  | X
N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO048 |  |  | OTRO: CONTRATO |  |  |  | N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO049 |  |  | OTRO: CONTRATO |  |  |  | N° DE INVENTARIO: |  |  | HGBR107-MTO045/MTO046/MTO047 |  |  | OTRO: CONTRATO
MARCA: |  |  | TRANE | MODELO: | RTAC 2504 UY0N UAFN N4TY 1TDN NN5T N10N R0EX N |  | N° SERIE: | U13F06361 |  | MARCA: |  |  | TRANE | MODELO: | RTAC 2504 UY0N UAFN N4TY 1TDN NN5T N10N R0EX N |  | N° SERIE: | U13F06362 |  | MARCA: |  |  | WEG | MODELO: | 02018ET3EM256TW |  | N° SERIE: | 1018335911/1018335910/1018335913
ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | CHILLER 1 |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL |  | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | CHILLER 2 |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL |  | ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | MOTORES DE BOMBA DE CIRCULACIÓN AGUA HELADA 1,2 Y 3 |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL
IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |  | IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
[5 empty] | UN CHILLER ES UN EQUIPO REFRIGERADOR DE LÍQUIDO, QUE COMO EN UN SISTEMA DE EXPANSIÓN DIRECTA, MEDIANTE EL INTERCAMBIO TÉRMICO O BIEN DE CALIENTEA O ENFRÍA. EN CUYO CASO MANTIENE EL LIQUIDO REFRIGERADO EL CUAL ES BOMBEADO A NUESTRAS MANEJADORAS DE AIRE PARA CLIMATIZAR TODAS LAS AREAS INTERNAS DE NUESTRO HOSPITAL. | [9 empty] | UN CHILLER ES UN EQUIPO REFRIGERADOR DE LÍQUIDO, QUE COMO EN UN SISTEMA DE EXPANSIÓN DIRECTA, MEDIANTE EL INTERCAMBIO TÉRMICO O BIEN DE CALIENTEA O ENFRÍA. EN CUYO CASO MANTIENE EL LIQUIDO REFRIGERADO EL CUAL ES BOMBEADO A NUESTRAS MANEJADORAS DE AIRE PARA CLIMATIZAR TODAS LAS AREAS INTERNAS DE NUESTRO HOSPITAL. | [9 empty] | BOMBA ENCARGA DE HACER RECIRCULAR EL AGUA HELADA PROVENIENTE DE LOS EQUIPOS CHILLER HACIA LAS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO | [9 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO | [9 empty] | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO
N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO |  |  | N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO |  |  | N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO
[7 empty] | TÉRMINO | [9 empty] | TÉRMINO | [9 empty] | TÉRMINO
EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA |  |  | EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA |  |  | EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA
REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO |  |  | REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO |  |  | REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO
OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO | [9 empty] | OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO | [9 empty] | OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  | RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  | RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR
|  |  | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT |  |  |  | LIC. JUAN PABLO CORRAL DÍAZ | [5 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT |  |  |  | LIC. JUAN PABLO CORRAL DÍAZ | [5 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT |  |  |  | LIC. JUAN PABLO CORRAL DÍAZ
NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO | [9 empty] | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO | [9 empty] | NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO
OCTUBRE | CHILLER 1 | [5 empty] | OBSERVASIONES |  |  | OCTUBRE | CHILLER 2 | [5 empty] | OBSERVASIONES |  |  | OCTUBRE | BOMBA1 | BOMBA 2 | BOMBA 3 | OBSERVACIONES
| TEMP ENT | TEMP SAL | PRESION SISTEMA | FALLAS DE CODIGO | [6 empty] | TEMP ENT | TEMP SAL | PRESION SISTEMA | FALLAS DE CODIGO | [6 empty] | ESTADO | ESTADO | ESTADO
2019-10-01 | [9 empty] | 2019-10-01 | [9 empty] | 2019-10-01
2019-10-02 | [9 empty] | 2019-10-02 | [9 empty] | 2019-10-02
2019-10-03 | [9 empty] | 2019-10-03 | [9 empty] | 2019-10-03
2019-10-04 | [9 empty] | 2019-10-04 | [9 empty] | 2019-10-04
2019-10-05 | [9 empty] | 2019-10-05 | [9 empty] | 2019-10-05
2019-10-06 | [9 empty] | 2019-10-06 | [9 empty] | 2019-10-06
2019-10-07 | [9 empty] | 2019-10-07 | [9 empty] | 2019-10-07
2019-10-08 | [9 empty] | 2019-10-08 | [9 empty] | 2019-10-08
2019-10-09 | [9 empty] | 2019-10-09 | [9 empty] | 2019-10-09
2019-10-10 | [9 empty] | 2019-10-10 | [9 empty] | 2019-10-10
2019-10-11 | [9 empty] | 2019-10-11 | [9 empty] | 2019-10-11
2019-10-12 | [9 empty] | 2019-10-12 | [9 empty] | 2019-10-12
2019-10-13 | [9 empty] | 2019-10-13 | [9 empty] | 2019-10-13
2019-10-14 | [9 empty] | 2019-10-14 | [9 empty] | 2019-10-14
2019-10-15 | [9 empty] | 2019-10-15 | [9 empty] | 2019-10-15
2019-10-16 | [9 empty] | 2019-10-16 | [9 empty] | 2019-10-16
2019-10-17 | [9 empty] | 2019-10-17 | [9 empty] | 2019-10-17
2019-10-18 | [9 empty] | 2019-10-18 | [9 empty] | 2019-10-18
2019-10-19 | [9 empty] | 2019-10-19 | [9 empty] | 2019-10-19
2019-10-20 | [9 empty] | 2019-10-20 | [9 empty] | 2019-10-20
2019-10-21 | [9 empty] | 2019-10-21 | [9 empty] | 2019-10-21
2019-10-22 | [9 empty] | 2019-10-22 | [9 empty] | 2019-10-22
2019-10-23 | [9 empty] | 2019-10-23 | [9 empty] | 2019-10-23
2019-10-24 | [9 empty] | 2019-10-24 | [9 empty] | 2019-10-24
2019-10-25 | [9 empty] | 2019-10-25 | [9 empty] | 2019-10-25
2019-10-26 | [9 empty] | 2019-10-26 | [9 empty] | 2019-10-26
2019-10-27 | [9 empty] | 2019-10-27 | [9 empty] | 2019-10-27
2019-10-28 | [9 empty] | 2019-10-28 | [9 empty] | 2019-10-28
2019-10-29 | [9 empty] | 2019-10-29 | [9 empty] | 2019-10-29
2019-10-30 | [9 empty] | 2019-10-30 | [9 empty] | 2019-10-30
2019-10-31 | [9 empty] | 2019-10-31 | [9 empty] | 2019-10-31
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO | [9 empty] | FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR
ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT | [9 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT | [9 empty] | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT

## BITÁCORA SUBESTACION P.E.
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1
BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA
FECHA | 2019-10-01 |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO
CORRECTIVO
UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  |  | SUBESTACION ELECTRICA |  |  | REVISIÓN |  |  | X
N° DE INVENTARIO |  |  | HGBR107-MTO007 |  |  | OTRO: CONTRATO
ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  |  | PLANTA DE EMERGENCIA |  |  |  | PERIODO | SEMANAL
MOTOR |  |  |  | GENERADOR |  |  | TABLERO DE TRANSFERENCIA
MARCA: | IGSA POWER |  |  | MARCA | LEROY |  | MARCA
SERIE: |  |  |  | SERIE | CH8L13923 |  | SERIE
MODELO |  |  |  | MODELO |  |  | MODELO
VOLTAJE |  |  |  | VOLTAJE |  |  | VOLTAJE
AMPERAJE |  |  |  | AMPERAJE |  |  | AMPERAJE
TIPO |  |  |  | TIPO |  |  | TIPO
POTENCIA |  |  |  | POTENCIA |  |  | POTENCIA
CÓDIGO |  |  |  | CÓDIGO |  |  | CÓDIGO
PESO |  |  |  | PESO |  |  | PESO
FABRICANTE |  |  |  | FABRICANTE |  |  | FABRICANTE
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  |  | AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | AÑO DE FABRICACIÓN
LECTURAS | [5 empty] | OBSERVACIONES
NIVEL DE ANTICONGELANTE |  |  | R. P. M.
NIVEL DE ACEITE |  |  | PRESIÓN ACEITE MOTOR
NIVEL DE DIESEL |  |  | TEMPERATURA DEL MOTOR
NIVEL DE ELECTROLITOS EN BATERIA |  |  | VOLTAJE DE SALIDA AB
TENSIÓN DE BANDAS |  |  | VOLTAJE DE SALIDA BC
PRECALENTADOR |  |  | VOLTAJE DE SALIDA CA
CONEXIONES ELÉCTRICAS |  |  | VOLTAJE DE SALIDA AN
MANGUERAS |  |  | VOLTAJE DE SALIDA BN
FUGAS DE ANTICONGELANTES |  |  | VOLTAJE DE SALIDA CN
FUGAS DE ACEITE |  |  | FRECUENCIA
FUGAS DE DIESEL |  |  | CORRIENTE A
FUGAS DE GASES DE ESCAPE |  |  | CORRIENTE B
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN |  |  | CORRIENTE C
HORAS DE OPERACIÓN |  |  | VOLTAJE DEL ALTERNADOR
LIMPIEZA GENERAL |  |  | VOLTAJE CARGA DE BATERÍA
IMAGEN DEL EQUIPO | [5 empty] | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
PLANTA DE EMERGENCIA RESPONSABLE DE
SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA A
AREAS DE VITAL IMPORTANCIA DENTRO DEL
HOSPITAL EN CASO DE UNA CAIDA DE ENERGIA
POR PARTE DE LA COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD. LA CUAL DEBE ENTRAR EN UN
RANGO MENOR A LOS 7 SEGUNDOS EN CASO
DE FALLA EN LA ENERGIA ELECTRICA PUBLICA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO
N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO
TÉRMINO
EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA
REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO
OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR
|  |  | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT |  |  |  | LIC. JUAN PABLO CORRAL DIAZ
NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO
OCTUBRE | HOROMETRO | COMBUSTIBLE |  | ALARMAS | ARRANQUE DE EMERGENCIA |  | OBSERVACIONES
SEMANA 1
SEMANA 3
SEMANA 3
SEMANA 4
PRUEBA SEMANAL DE ARRANQUE DE LA PLANTA
FECHA |  | FECHA |  |  | FECHA |  | FECHA
HORA |  | HORA |  |  | HORA |  | HORA
TIEMPO EN MARCHA |  | TIEMPO EN MARCHA |  |  | TIEMPO EN MARCHA |  | TIEMPO EN MARCHA
RECIBIDIO DE CONFORMIDAD
ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT

## HOJA DE SERVICIO MTTO
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ |  |  |  |  | FOLIO:
HOJA DE SERVICIO.
FECHA DE SOLICITUD: |  | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
AREA QUE SOLICITA EL SERVICIO
PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DEL MANTTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO |  |  | ESPECIALIDAD PERSONAL OPERATIVO
MATERIALES A UTILIZAR | COSTO DEL MATERIAL | HERRAMIENTAS A UTILIZAR | EQUIPO DE PROTECCIÓN
IMAGEN DEL EQUIPO TERMINADO |  |  | DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  | ADMINISTRADOR
|  | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT |  | LIC. JUAN PABLO CORRAL DIAZ
NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO

## BITÁCORA LIMPIEZA
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1 | RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA
NOMBRE DE LA UNIDAD
LOCALIDAD
DIRECCIÓN
BITÁCORA DE LIMPIEZA
FECHA |  |  |  | REPORTE N° |  | TURNOS
PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA | [5 empty] | MATUTINO
VESPERTINO
MARCAR SEGÚN CORRESPONDA | [5 empty] | NOCTURNO
CUMPLE |  | C | NO CUMPLE |  | N/C | JORNADAS
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
N° | ÁREA |  | LIMPIEZA | DESINFECCIÓN | EXHAUSTIVA | SEMANA
[6 empty] | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO
1 | PASILLOS
2 | SALA/CONSULTORIO
3 | BAÑOS
4 | AISLADOS
5 | PAREDES
6 | PLAFONES
7 | CRISTALES
8 | PUERTAS
9 | PISO
10 | MUEBLES
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO | [9 empty] | FOTOGRAFÍA DEL ÁREA
N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO
TÉRMINO
EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA
REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | TELÉFONO
OBSERVACIONES A LA EMPRESA
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE SERVICIOS GENERALES |  |  |  | ADMINISTRADOR |  |  | SUPERVISOR EMPRESA
NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO

## BITÁCORA ANUAL
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [47 empty] | HOJA 1
NOMBRE DE LA UNIDAD | [16 empty] | JURISDICCIÓN SANITARIA N° | [18 empty] | DE
LOCALIDAD | [16 empty] | JEFE JURISDICCIONAL
DIRECCIÓN | [16 empty] | ZONAL
FECHA |  |  | REPORTE |  | CLUES | [11 empty] | RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ANUAL DE MOBILIARIO Y EQUIPO.
No | ÁREA | EQUIPO | N° DE INVENTARIO | PROGRAMACIÓN | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPT |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOV |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | COSTO PROBABLE
|  |  |  | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  |  |  | PROGRAMADO | bar: ENERO 1; ABRIL 1; JULIO 1; OCTUBRE 1
REAL
2 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
3 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
4 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
5 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
6 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
7 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
8 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
9 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
10 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
11 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
12 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
13 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
14 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
15 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
16 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
17 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
18 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
19 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
20 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
21 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
22 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
23 |  |  |  | PROGRAMADO
REAL
FIRMAS DE CONFORMIDAD |  |  |  |  | JUNIO 4: OBSERVACIONES
DIRECTOR |  |  | ADMINISTRADOR |  | ENERO 1: JEFE DE MANTENIMIENTO

## BITÁCORA INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1
BITÁCORA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DE LA UNIDAD |  |  | HOSPITAL GENERAL BOCA DEL RIO
LOCALIDAD |  |  | BOCA DEL RIO, VER.
DIRECCIÓN |  |  | AQUILES SERDAN S/N, COL. RICARDO FLORES MAGON
FECHA | OCTUBRE | AÑO | 2019 | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO
CORRECTIVO
UBICACIÓN FÍSICA | [5 empty] | REVISIÓN |  |  | X
OTRO: CONTRATO
Aspecto a verificar | Semana del _____ al _______ |  | Semana del _____ al _______ |  | Semana del _____ al _______ |  | Semana del _____ al _______ |  | Observaciones
| Limpieza | Mantenimiento | Limpieza | Mantenimiento | Limpieza | Mantenimiento | Limpieza | Mantenimiento
Infraestructura
Pisos
Zoclos
Muros (lisos)
Muros (azulejo)
Plafón
Pintura en Muros
Pintura en Plafones
Pintura en Herrería
Protecciones de Herrería
Cristales
Persianas/cortinas cortas
Cortinas Antibacterianas
Puertas/Chapas
Mamparas en Baños
Espejos en Baños
Mosquiteros
Señalización
Aire acondicionado
Ventiladores
Control Ventiladores
Impermeabilización
Calefacción
R. P.B.I./ Basura Municipal
Limpieza
Sanitización
Desinfección
Instalaciones Hidráulicas
Corrección de fugas
Llaves Mezcladoras
Fluxómetros
Regaderas
Coladeras
Tinacos
Bomba de agua
Instalaciones Sanitarias
Corrección de Fugas
Lavabo
W.C.
Fregadero
Mingitorios
Limpieza de registros
Instalaciones Eléctricas
Cableado
Lámparas
Contactos
Apagadores
Tapas
Limpieza de registros
Instalaciones Especiales
Telefonía
Voz y Datos
Internet
Enfermo/Enfermera
Obras Exteriores
Limpieza de azoteas
Poda de pasto
Poda de árboles
Pintura en Guarniciones
Alumbrado
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR
ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT
NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO

## BÍTACORA INFRA HGBR
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1
BITÁCORA DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DE LA UNIDAD |  |  | HOSPITAL GENERAL BOCA DEL RIO
LOCALIDAD |  |  | BOCA DEL RIO, VER.
DIRECCIÓN |  |  | AQUILES SERDAN S/N, COL. RICARDO FLORES MAGON
AÑO |  | 2019 |  |  |  | TIPO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO |  |  | X
TODO EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | CORRECTIVO
UBICACIÓN FÍSICA |  |  | URGENCIAS |  |  | REVISIÓN
OTRO: CONTRATO
Aspecto a verificar | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre
| Limpieza | Mantenimiento | Cantidad | Limpieza | Mantenimiento | cantidad | Limpieza | Mantenimiento | Cantidad
Infraestructura
pisos
zoclos
muros (lisos)
muros (azulejo)
Plafón
Pintura en muros
Pintura en Plafones
Pintura en Herrería
Protecciones de Herrería
Cristales
Persianas/cortinas cortas
Cortinas Antibacterianas
Puertas/Chapas
Mamparas en Baños
Espejos en Baños
Mosquiteros
Señalización
Aire acondicionado
Ventiladores
Control Ventiladores
Impermeabilización
Calefacción
Instalaciones Hidráulicas
Corrección de fugas
Llaves Mezcladoras
Fluxómetros
Regaderas
Coladeras
Tinacos
Bomba de agua
Instalaciones Sanitarias
Corrección de Fugas
Lavabo
W.C.
Fregadero
Mingitorios
Limpieza de registros
Instalaciones Eléctricas
Cableado
Lámparas
Contactos
Apagadores
Tapas
Limpieza de registros
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | ADMINISTRADOR
|  |  | ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT |  |  |  | LIC. JUAN PABLO CORRAL DÍAZ

## BITÁCORA EXTINTORES
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [8 empty] | HOJA 1
BITÁCORA DE REVISIÓN DE EXTINTORES
NOMBRE DE LA UNIDAD |  |  | HOSPITAL GENERAL BOCA DEL RIO
LOCALIDAD |  |  | BOCA DEL RIO, VER.
DIRECCIÓN |  |  | AQUILES SERDAN S/N, COL. RICARDO FLORES MAGON
FECHA | 2020-02-23 |  |  | REPORTE N° | 2223 | TIPO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN | [5 empty] | PREVENTIVO
CORRECTIVO
UBICACIÓN FÍSICA |  |  | CONSULTA EXTERNA |  |  | REVISIÓN |  |  | X
N°. DE INVENTARIO |  |  | HGBR-23-22-25-2020 |  |  | OTRO: CONTRATO
CAPACIDAD DE CARGA |  |  | 6KG |  |  | FECHA DE LA ÚLTIMA CARGA |  |  | 2019-10-01
UBICACIÓN | [6 empty] | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTOS
ASPECTOS A VERIFICAR | SE ENCUENTRA EN LUGAR VISIBLE, DE FÁCIL ACCESO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS |  | LA UBICACIÓN FÍSICA CORRESPONDE A LA MARCADA EN EL PLANO |  | SE ENCUENTRA A UNA ALTURA NO MAYOR A 1:50 mts. DESDE EL PISO HASTA LA PARTE MÁS ALTA
| SI | NO | SI | NO | SI | NO
UBICACIÓN FÍSICA | X |  | X |  | X
SEÑALIZACIÓN |  |  | IDENTIFICACIÓN |  |  |  | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTOS
ASPECTOS A VERIFICAR |  |  | ASPECTOS A VERIFICAR
| SI | NO |  |  | SI | NO
CUENTA CON LETRERO | X |  | LA ETIQUETA SE ENCUENTRA LEGIBLE Y SIN ALTERACIONES |  | X
SEGURIDAD | [8 empty] | OBSERVACIONES
ASPECTOS A VERIFICAR |  |  | ASPECTOS A VERIFICAR |  |  | ASPECTOS A VERIFICAR
| SI | NO |  | SI | NO |  | SI | NO
LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÁ UBICADA EN LA ZONA VERDE | X |  | CARATULA DEL MANÓMETRO LEGIBLE Y VISIBLE | X |  | CUENTA CON SELLO O FLEJE DE GARANTIA SIN VIOLAR | X
DAÑOS FÍSICOS DEL EQUIPO
EN EL CUERPO DEL EXTINTOR |  |  |  |  | MANGUERAS, BOQUILLAS Y PALANCA
CORROSIÓN | ESCAPE DE PRESIÓN | GOLPES | DEFORMACIONES | EXPOSICIÓN AL FUEGO | ROTURAS | DESPRENDIMIENTOS | PROTUBERANCIAS | PERFORACIONES | OBSTRUCCIONES
SI ( ) N0 ( X) | SI ( ) N0 ( X ) | SI ( ) N0 (X ) | SI ( ) N0 ( X ) | SI ( ) N0 ( X ) | SI ( ) N0 (X ) | SI ( ) N0 ( X ) | SI ( ) N0 (X ) | SI ( ) N0 ( X ) | SI ( ) N0 ( X )
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO
N° DE CONTRATO |  |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO
TÉRMINO
EMPRESA | [6 empty] | GARANTÍA
REPRESENTANTE | [6 empty] | TELÉFONO
OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR
NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO

## BITÁCORA PLANTA TRATAM. AGUAS R
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [7 empty] | HOJA 1
BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
FECHA |  |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN |  |  |  |  | PREVENTIVO
CORRECTIVO
UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO |  | PATIO ENTRADA 2 |  |  | REVISIÓN |  |  | X
N° DE INVENTARIO: |  | HGBR107-MTO050 |  |  | OTRO: CONTRATO
MARCA: |  | EMESA |  | MODELO: |  | N° SERIE:
ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO |  | PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL
IMAGEN DEL EQUIPO |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente del uso humano.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO
N° DE CONTRATO |  |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO
TÉRMINO
EMPRESA | [5 empty] | GARANTÍA
REPRESENTANTE | [5 empty] | TELÉFONO
OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RECIBIÓ DE CONFORMIDAD |  | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR
NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO
MES : | OCTUBRE
FECHA: | NIVEL DE TANQUE | NIVEL DE CARCAMO |  | BOMBA SUMERGIBLE |  | CONTACTORES |  | HORA REVISIÓN
2019-10-01
2019-10-02
2019-10-03
2019-10-04
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-07
2019-10-08
2019-10-09
2019-10-10
2019-10-11
2019-10-12
2019-10-13
2019-10-14
2019-10-15
2019-10-16
2019-10-17
2019-10-18
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-21
2019-10-22
2019-10-23
2019-10-24
2019-10-25
2019-10-26
2019-10-27
2019-10-28
2019-10-29
2019-10-30
2019-10-31
FECHA: | OBSERVACIONES
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR
ING. JOSÉ LAGUNES BEYRUT |  |  |  | LIC. JUAN PABLO CORRAL DIAZ

## BITÁCORAS REFRIGERADORES
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | [6 empty] | HOJA 1
BITÁCORA DE SERVICIOS DE PLANTA DE EMERGENCIA
FECHA |  | REPORTE N° |  | TIPO DE MANTENIMIENTO
PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN |  |  |  | PREVENTIVO
CORRECTIVO
UBICACIÓN FÍSICA DEL EQUIPO | MEDICINA PREVENTIVA |  |  | REVISIÓN |  |  | X
N° DE INVENTARIO: |  |  |  | OTRO: CONTRATO
MARCA: | OJEDA |  | MODELO: |  | N° SERIE:
ESPECIFICACIÓN DEL EQUIPO | REFRIGERADOR |  |  |  | PERIODO: | MENSUAL
IMAGEN DEL EQUIPO |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Refrigerador del área de medicina preventiva que se utiliza para guardar muestras y lo que el personal de área requiera en sus tareas.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO
N° DE CONTRATO |  | IMPORTE DEL CONTRATO | $ |  | INICIO
TÉRMINO
EMPRESA |  |  |  |  | GARANTÍA
REPRESENTANTE |  |  |  |  | TELÉFONO
OBSERVACIONES QUE PRESENTA EL EQUIPO
FIRMAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RECIBIÓ DE CONFORMIDAD | JEFE DE MANTENIMIENTO |  |  |  | ADMINISTRADOR
NOTA: ANEXAR COPIA DEL PRESUPUESTO CON TODOS SUS ANEXOS; ANEXAR FOTOGRAFÍAS ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO