## Slide 1: BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
UNIDADES DE PRIMER NIVEL

## Slide 2: OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN.

## Slide 3
Durante los Procesos de Acreditación y derivado de la aplicación de la Cédula de Evaluación para establecimientos de Primer, Segundo y Tercer Nivel efectuados por la Federación (2019 al 2022) en el rubro de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, nos siguen observando los siguientes puntos:
Inventarios.
Bitácora de Mantenimiento de Infraestructura.
Bitácora de Mantenimiento de Equipos Médicos, Mobiliario y Casa de Máquinas.
Bitácora de Limpieza Rutinaria y exhaustiva.
Bitácora de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos.
OTROS
Uso de los Extintores.
Almacenamiento y distribución de agua potable.
Falta de Mantenimiento a la Infraestructura, Mobiliario y Equipo.
Plan de contingencia ante eventos adversos naturales.
Análisis de bacteriológico de agua.

## Slide 4: QUE ES LA BITÁCORA???

## Slide 5
*Bitácora: Es el instrumento técnico legal que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará Bitácora Electrónica…
El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras públicas y servicios.
Fuente: *REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010.Texto vigente.

## Slide 6
La bitácora se llenará cada vez que se haga una revisión, éstas pueden ser; diarias, semanales o mensuales.
La frecuencia dependerá de la antigüedad de la maquinaria y el uso que se le dé.
Una de las funciones de este documento es tener un respaldo del estado de los equipos, así se pueden prevenir desperfectos en el futuro, y determinar la vida útil del mobiliario o equipo.

## Slide 7
Características de una Bitácora de Mantenimiento
Registra datos en orden cronológico.
Hace que los apuntes de órdenes de mantenimiento y otros datos importantes puedan revisarse más fácilmente.
Contiene todos los procedimientos realizados por los técnicos y los resultados obtenidos de éstos.
Permite ubicar fácilmente a los técnicos que completaron una orden de trabajo.
Brinda detalles del diagnóstico y procedimiento que se llevó a cabo.

## Slide 8: NORMATIVIDAD BASE LEGAL

## Slide 9
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010. Texto vigente.
Se consideran obras públicas, los trabajos que tengan por objeto:
IV. El mantenimiento, conservación, rehabilitación, reacondicionamiento, operación, reparación y limpieza de equipos e instalaciones destinados a un servicio público cuando implique modificación al propio inmueble.

## Slide 10
NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales, y consultorios de atención médica especializada.
5. Disposiciones generales aplicables a los establecimientos para la atención médica hospitalaria.
5.1.13 Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física, instalaciones, equipamiento mecánico y electromecánico del establecimiento, de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad operativa, asimismo, registrarlo en las bitácoras de control.

## Slide 11
5.1.13.1 El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico, electromédico y de alta precisión, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los estándares recomendados por el fabricante, su vida útil y las necesidades de la unidad hospitalaria, dichas acciones, deberán ser registradas en las bitácoras correspondientes.
El personal que opera los equipos, debe comprobar documentalmente haber recibido capacitación en el uso, conservación y mantenimiento de los equipos que opera, según corresponda.

## Slide 12: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

## Slide 13
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2010.
Texto vigente.
Última reforma publicada DOF 03-10-2012. (DGDIF).
Los titulares de las áreas de recursos materiales y servicios generales con el apoyo de las áreas usuarias, serán responsables de elaborar, coordinar y supervisar la integración del Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales, contemplando como mínimo los programas siguientes:
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mobiliario y Equipo;
Uso, Conservación, Mantenimiento y Aprovechamiento del Inmuebles.

## Slide 14
El Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mobiliario y Equipo, incorporará todos los bienes muebles que estén al servicio de las mismas, sus activos fijos de acuerdo a su inventario físico.
El programa comprenderá como mínimo:
I. Las refacciones o suministros necesarios por tipo de mobiliario y equipo;
II. Los análisis históricos y bitácoras de mantenimiento que permitan identificar, entre otros, el mobiliario y equipo con fallas recurrentes, y
III. Los recursos humanos y materiales con los que se cuenta para desarrollar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo.

## Slide 15
El Programa Anual de Uso, Conservación, Mantenimiento y Aprovechamiento de los Inmuebles, debe orientarse a la conservación y mejoramiento permanente de los inmuebles al servicio de las Dependencias y Entidades, dependientes del Sector Salud.
La Conservación es la combinación de las acciones orientadas a conservar o restaurar en condiciones aceptables la edificación, lo cual incluye: limpieza, inspección, reparación y reemplazo de los elementos dañados o deteriorados.
La limpieza tiene como objetivo retirar las impurezas de los elementos de la edificación, las cuales pueden ser restos de naturaleza orgánica, inorgánica, y derivadas de fenómenos físico-químicos.
La acumulación y permanencia de estas impurezas en las edificaciones pueden generar: abrasión, corrosión, adherencia, aislamiento y conductividad eléctrica, así como transmisibilidad biológica.

## Slide 16: LAS UNIDADES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN REALIZARÁN

## Slide 17
INVENTARIO.
Inventario de todo su mobiliario y equipamiento de acuerdo a la normatividad de servicios generales a nivel Estatal y Jurisdiccional.
PROGRAMA ANUAL.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mobiliario y Equipo.
Uso, Conservación, Mantenimiento y Aprovechamiento del Inmuebles.
BITÁCORAS.
Bitácoras de mantenimiento.
Hoja de servicio de mantenimiento.
Bitácora de infraestructura.
Bitácora de limpieza.
Bitácora de R.P.B.I.
Bitácora de extintores o extinguidores.
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y LIMPIEZA.
ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DEL AGUA.

## Slide 18: FORMATOS DE BITÁCORAS AUTORIZADAS

## Slide 19
Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya que se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento.
Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas.
Mayor duración, de los equipos e instalaciones.
Disminución de existencias en Almacén y, por lo tanto sus costos, puesto que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo.
Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento debido a una programación de actividades.
Menor costo de las reparaciones.
¿Cuáles son las ventajas al realizar Mantenimiento Preventivo?

## Slide 20
HOJA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Programa de mejora continua.
Procedimientos para garantizar la Seguridad. (Procedimientos de liberación.)
Procedimientos de operación. (Incluir Seguridad)
Procedimientos de reparación. (Incluir Seguridad)
Procedimientos de administración del mantenimiento, (incluye, mano de obra, compras e inventario, disponibilidad de equipo).
Equipo de respaldo mínimo.
Estandarización de partes de repuesto y listados maestros de refacciones por equipo.
Inventarios adecuados al programa de MP.
Tiempos mínimos del inventario inactivo.
Rutinas de inspección por personal de operación (Producción) en equipo en marcha.
Rutinas de inspección.
Programa de rutinas.
Programa de tareas.
¿Qué se debe tener en cuenta en una Planificación de Mantenimiento Preventivo?

## Slide 21
Mantenimiento y reparación de la infraestructura física, equipos e instalaciones del hospital, clínica, consultorio, ambulatorio o centro de salud en general.
Operación de plantas suministradoras de fluidos y energéticos en los sistemas o redes industriales del centro hospitalario.
Adiestramiento a los usuarios (operadores de equipos).
Asesoría técnica a la dirección en lo relacionado al mantenimiento y adquisición de equipos.
¿Cuál es la responsabilidad de la Gerencia de Mantenimiento Hospitalario?

## Slide 22
Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiologica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.
10.4.- Los Servicios de intendencia, lavandería y dietología, propios o subrrogados deberán estar capacitados para el control de factores de riesgos del microambiente y de prevención de infecciones nosocomiales.
10.6.7.2 Las áreas específicas… la frecuencia del aseo y limpieza del área, así como los mecanismos que permitan llevar a cabo una vigilancia estricta sobre su cumplimiento, dejando constancia en una bitácora de control …

## Slide 23
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ HOSPITAL GENERAL DE: | CRONOGRAMA DE LIMPIEZA EXHAUSTIVA EN LAS DIFERENTES ÁREAS HOSPITALARIAS SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA
AREA | PERIODICIDAD | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC.
TERAPIA INTENSIVA | QUINCENAL SÁBADOS (VESPERTINO) | 05-19 | 02-16 | 02-16 30 | 13-27 | 11-25 | 08-22 | 06-20 | 03-17 31 | 14-28 | 12-26 | 09-23 | 07-21
HEMODINAMIA, ENDOSCOPIA Y PASILLOS | MENSUAL SÁBADO (VESPERTINO) | 12 | 09 | 09 | 06 | 04 | 01-29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14
ÁREA PRIVADA, PASILLOS, AREAS COMUNES | MENSUAL SÁBADO (VESPERTINO) | 19 | 16 | 16 | 13 | 11 | 08 | 06 | 03-31 | 28 | 26 | 23 | 21
TIZANERIA | QUINCENAL SÁBADOS (VESPERTINO) | 26 | 09-23 | 09-23 | 13-27 | 11-25 | 08-22 | 06-20 | 03-17 31 | 14-28 | 12-26 | 09-23 | 07-21
PERIODO
OBSERVACIONES: ESTAS ACTIVIDES SE REALIZARÁN CON UNA CUADRILLA DE (07) TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE LIMPIEZA CONTRATADA POR SESVER, QUE SE TIENEN EXCLUSIVAMENTE PARA EJECUTAR ESTAS ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES TURNOS DE ACUERDO A SU CALENDARIZACIÓN.
PARA LA REALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA EXHAUSTIVA SE DARÁ AVISO AL ÁREA CON ANTICIPACIÓN, PARA QUE PROGRAME LA ACTIVIDAD DEL MOVIMIENTO DE PACIENTES EN COORDINACIÓN CON LA JEFATURA DEL SERVICIO.
XALAPA, VER., A 07 DE FEBRERO DEL 2020.

## Slide 24
Norma Oficial Mexicana
NOM-100-STPS-1994, Seguridad-extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida - especificaciones.

## Slide 25
Norma Oficial Mexicana
NOM-100-STPS-1994, Seguridad-extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida - especificaciones.
EXTINTORES O EXTINGUIDORES
Objetivo y campo de aplicación
Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de seguridad que deben cumplir los extintores contra fuegos clases A, B, y C con presión contenida de nitrógeno o gases inertes secos y que usan como agente extinguidor el polvo químico seco, para combatir conatos de incendio en los centros de trabajo.

## Slide 26
CLASE DE FUEGOS |  | 
TIPO DE FUEGO | CARACTERÍSTICAS | FORMA DE APAGARLO
Fuego clase “A” | Es el que se genera mediante materiales combustibles sólidos, como madera, papel, tela, basura o plástico. | Los incendios de clase “A” son los más fáciles de extinguir, para ello se recomienda el uso de un extintor de agua o espuma. También se puede usar agua para apagar el fuego.
Fuego clase “B” | Involucran líquidos o gases inflamables como la grasa de petróleo, el alcohol, la pintura, el propano o la gasolina. | Los incendios de clase B deben extinguirse utilizando espuma, polvo o extintores de dióxido de carbono. No se debe usar agua para apagar estos incendios.
Fuego clase “C” | Son aquellos fuegos que se originan por la combustión de gases a alta temperatura, como el metano o el gas natural. | Los incendios de clase C deben extinguirse utilizando polvo seco para su extinción; Este tipo de fuego se diferencia de otros porque suele aparecer con más rapidez.
Fuego clase “D” | Se engloban todas las clases de fuego que ocurren cuando un metal se enciende; son a menudo causados ​​por metales alcalinos como el potasio, el magnesio, el aluminio y el sodio, ya que pueden encenderse cuando se exponen al aire o al agua | Los extintores de polvo seco son eficaces en incendios de metales, al separar el combustible del oxígeno o al eliminar el elemento de calor del incendio.
Fuego clase “K” | Debido al alto punto de inflamación de los aceites y grasas para cocinar, los incendios de clase “K” suelen comenzar cuando una sartén se deja desatendida durante demasiado tiempo en un foco de calor, principalmente en los fogones de la cocina. | Debemos extinguir un incendio de tipo “K” con un extintor químico húmedo. Si estamos en casa y no disponemos de este tipo de extintores, lo ideal es tapar el fuego con una tapa (si este todavía no ha salido de la cazuela o sartén, y siempre que nos resulte sencillo e inofensivo hacerlo), otro consejo para fuegos pequeños de clase F es intentar sofocarlos con bicarbonato de sodio. Lo ideal es colocarse guantes para hacer todo esto y siempre que sean fuegos muy pequeños y controlados.

## Slide 28: LAS UNIDADES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN REALIZARÁN

## Slide 29
INVENTARIO.
Inventario de todo su mobiliario y equipamiento de acuerdo a la normatividad de servicios generales de Oficinas Centrales.
PROGRAMA ANUAL.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Mobiliario y Equipo.
Uso, Conservación, Mantenimiento y Aprovechamiento del Inmuebles.
BITÁCORAS.
Bitácoras de mantenimiento.
Hoja de servicio de mantenimiento.
Bitácora de infraestructura.
Bitácora de limpieza.
Bitácora de R.P.B.I.
Bitácora de extintores o extinguidores.
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.
PROGRAMA HOSPITAL SEGURO.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO
Y DE LIMPIEZA.
ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DEL AGUA.

## Slide 30: FORMATOS DE BITÁCORAS AUTORIZADAS

## Slide 32
Maestra María Dolores Carrasco Zamora
Coordinadora Estatal de Calidad en Salud.
ccalidadveracruz2020@gmail.com
Teléfono Celular: 2221262058. Teléfono Oficina: 2288199622.
Arq. Luis Alvarado González
Gestor de Calidad en Salud Área de Infraestructura.
luisalvardo@yahoo.com.mx
Teléfono Celular: 2281207891
Coordinación de Calidad en Salud
“Hay una fuerza motriz más poderosa
Que el vapor, la electricidad y la energía atómica… Esa fuerza es la voluntad” (Albert Einstein)