## Carátula
UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA ENFERMEDADES METABÓLICAS: HEMOFILIA
2023
INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Entidad Federativa.
Jurisdicción Sanitaria.
CLUES.
Nombre del establecimiento.
Domicilio del Establecimiento.
Nombre del responsable del establecimiento
Telefono y correo electrónico del Director:
Nombre del evaluador Líder de la evaluación:
Fecha de la visita de evaluación
CRITERIOS MAYORES
Personal médico de Urgencias
Personal médico de Pediatría (Terapia intensiva pediátrica). Para la atención de pacientes con hemofilia se deberá comprobar la capacitación en Enfermedades de la coagulación, adquiridas o hereditarias (ó en caso de existencia Hematólogo).
Personal técnico para el Laboratorio de análisis clínicos
Personal para Imagenología
Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP)
Sistema de Energía de Emergencia
Requisitos generales: Limpieza e infraestructura
Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente
Cumplimiento normativo de al menos 70% los expedientes clínicos revisados
Aviso de funcionamiento y responsable sanitario ( se debe mostrar documento al personal evaluador)

## Evaluación
UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA ENFERMEDADES METABÓLICAS: HEMOFILIA
| 0 |  |  | 0
2023
|  | ÁREA DE VERIFICACIÓN | CONCEPTO | CRITERIO | Calif. | Alcanzado | NA | Esperado
| 1 | Atención integral al paciente entre niveles de atención, relacionados con la capacidad instalada y las necesidades de cada paciente. REFERENCIA CONTRARREFERENCIA. *(19, 33) | Se cuenta con lineamientos centrales o estatales para la referencia y contrarreferencia de pacientes. | Verificar: 1. Existencia del documento. 2. Sistema de registro y control. 3. Uso de documento de reporte oficial. 4. Directorio actualizado y su control. (Se deberá contar con mecanismos de referencia ó convenio para garantizar la valoración por parte de los servicios de ortopedia, odontología y psicología en caso de atención a pacientes hemofílicos). | 5 | 5 | 5 | 5
| 2 |  | Se cumple el 85% de la contrarreferencia de pacientes al primer nivel de atención . | Revisión documental para analizar su cumplimiento. | 5 | 5 | 5 | 5
| 3 | FISIOTERAPIA. Rehabilitación de fracturas y de parálisis facial. *(15, 39, 65) | Servicio de rehabilitación equipado, propio o de referencia. | Verificar: 1. Existencia y funcionamiento o demostrar documentalmente que se garantiza la atención del paciente hemofílico mediante convenio o servicio subrogado de rehabilitación. 2. Limpieza e infraestructura en buen estado. | 1 | 1 | 1 | 1
| 4 |  | Personal técnico capacitado para rehabilitación en el servicio (propio). | Verificar: 1. Plantilla de personal. 2. Que el personal porte uniforme, gafete de identificación y que correspondan a la institución. | 1 | 1 | 1 | 1
| 5 |  | Electroestimulador propio o de referencia y personal técnico capacitado para su uso. | Verificar: 1. Existencia y funcionamiento o demostrar documentalmente establecimiento de referencia y el sistema de referencia y contrarreferencia. 2. Plantilla de personal, que el personal porte uniforme, gafete de identificación y que correspondan a la institución. | 1 | 1 | 1 | 1
| 6 | URGENCIAS. *(9, 10, 11, 53, 55, 65) | Condiciones generales del Área, contar con inyecciones, curaciones y sutura | Verificar: 1. Ubicación, 2. Condiciones generales de limpieza e infraestructura en buen estado. 3. Funcionalidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 7 |  | Equipo de cirugía menor. | Verificar: 1. Existencia mínimo dos equipos esterilizados en el área 2. Rótulo de fecha de esterilización del paquete . 3. Integridad y funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1
| 8 |  | Suturas: catgut, nylon y seda de tres ceros a un cero. | Verificar: 1. Existencia de mínimo cinco paquetes de cada sutura. 2. Fecha de caducidad. 3. Sistema de abasto. 4. Empaques íntegros. | 1 | 1 | 1 | 1
| 9 |  | Material de Curación y Antisépticos locales. | Verificar: 1. Existencia de jabón, agua estéril, sol. fisiológica, yodopovidona y alcohol. 2. Confirmar sistema de abasto con último pedido mensual surtido. 3. Gasas y apósitos con fecha de esterilización. 4. Membrete de los frascos y pescaderas fecha de llenado (no mayor de 24 horas) y caducidad de antisépticos. | 1 | 1 | 1 | 1
| 10 |  | Lidocaína con epinefrina al 2% | Verificar: 1. Existencia de mínimo dos frascos en el área. 2. Confirmar sistema de abasto con último pedido mensual surtido. 3. Fecha de caducidad. 4. Rótulo de fecha de la apertura del medicamento (no mayor de siete días). | 1 | 1 | 1 | 1
| 11 |  | Jeringa de 1, 3, 5 y 10 ml. con agujas. | Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3. Confirmar sistema de abasto con último pedido mensual surtido. 4. Fecha de caducidad. 5. Empaques íntegros. | 1 | 1 | 1 | 1
| 12 |  | Catéter central intravenoso subcutáneo con puerto de 8 y 10 Fr. (en caso de atención de pacientes hemofílicos). | Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3. Confirmar sistema de abasto con último pedido mensual surtido. 4. Fecha de caducidad. 5. Empaques íntegros. | 5 | 5 | 5 | 5
| 13 |  | Toxoide tetánico e inmunoglobulina humana antitetánica. | Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3. Sistema de abasto. 4. Fecha de caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 14 |  | Vacuna antirrábica humana de cultivos celulares (VERO o PCEC). | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 15 |  | Inmunoglobulina humana antirrábica. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 16 |  | Suero antiviperino. | Verificar: 1. Existencia. 2. Condiciones de almacenamiento. 3. Suficiencia. 4. Sistema de abasto. 5. Fecha de caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 17 |  | Suero antialacrán. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 18 |  | Suero antiaraña. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 19 |  | Vendas: de guata, de yeso y elásticas. | Verificar existencia, suficiencia, sistema de abasto y vigencia. | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 |  | Tarja con trampa de yeso. | Verificar existencia y funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1
| 21 |  | Equipo de punción lumbar. | Verificar: 1. Existencia, condiciones y accesibilidad. 2. Fecha de esterilización. | 1 | 1 | 1 | 1
| 22 |  | URGENCIAS. (Se captura en la primera columna de la hoja CARRO ROJO). | Verificar existencia o accesibilidad y que su contenido esté completo y vigente. | 20 | 20 | 20 | 20
| 23 | URGENCIAS. *(9, 10, 11, 53, 55, 65) | Diagnóstico y tratamiento de esguince cervical, rodilla, muñeca y mano, codo, hombro, tobillo y pie. | Verificar: 1. Existencia de manual de procedimientos en el área o traumatólogo. 2. Demostrar establecimiento de referencia y SRC. 3. Contar con Guía de Práctica Clínica de Diagnóstico y Tratamiento la enfermedad Von Willebrand. | 1 | 1 | 1 | 1
| 24 | TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA. *(3,7,11) | Buenas condiciones generales del área. | Verificar: 1. Limpieza de las instalaciones, que no existan humedad, cuarteaduras, orificios en plafones y paredes ni fugas de agua o aire. Cubículos de Aislados con climatización y sistema de presión negativa. 2. Que el sistema de control térmico ambiental y de ventilación sea de alta eficiencia y mantenga la temperatura ambiental en un rango estable entre 24 y 28°C y que la humedad se mantenga entre 30 y 60 %. | 1 | 1 | 1 | 1
| 25 |  | Camas-camilla de terapia intensiva. | Verificar existencia y funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1
| 26 |  | Contactos eléctricos y enchufes, sin cables sueltos. | Verificar existencia y funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1
| 27 |  | Tomas de oxígeno, aire y succión por cama. | Verificar existencia y funcionamiento: 1. Dos tomas de cada una de ellas por cama. | 5 | 5 | 5 | 5
| 28 |  | Control de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. | Verificar: 1.- Existencia de contenedores de acuerdo con la NOM-087-ECOL-2002-RPBI. 2. Uso y separación de contenedores. 3. Señalización y circulación de contenedores. 4. Existencia de almacén temporal y destino final. 5. Documentación del registro de movimiento y control de RPBI (bitácora actualizada, convenio con el prestador de servicio legalmente autorizado, calendario de recolección). | 1 | 1 | 1 | 1
| 29 |  | Espacios tributarios suficientes. | Verificar espacios. | 5 | 5 | 5 | 5
| 30 |  | Ventiladores. | Verificar existencia (uno por cada camilla) y funcionamiento . | 5 | 5 | 5 | 5
| 31 |  | Humidificador. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 32 |  | Nebulizador. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 33 |  | Electrocardiógrafo. | Verificar existencia y funcionamiento. | 5 | 5 | 5 | 5
| 34 |  | Criterios de Ingreso y egreso. | Verificar existencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 35 |  | Protocolos para el manejo de Hemofilia y de las Principales patologías en la Terapia. | Verificar existencia y los registros de su uso en el expediente clínico. | 5 | 5 | 5 | 5
| 36 |  | Modulo de Aseos de manos completo y funcional. Diferenciado del de aseo de material. | Verificar existencia, funcionamiento y su uso: Módulo de aseo de manos completo y funcional: Lavabo o tarja para aseo de manos con toma de agua corriente y despachador automatizado de "manos libres". Despachador automatizado de Jabón líquido desinfectante y dispensador deToallas de papel desechables para secado de manos en los lavabos de todos los módulos de aseo de manos. Bote de pedal para basura mpal. | 1 | 1 | 1 | 1
| 37 |  | Lavamanos con agua y sin fugas. Jabonera con despachador. Bote pedal para basura. | Verificar que el personal médico y paramédico se lava las manos antes y después de revisar a un paciente. | 5 | 5 | 5 | 5
| 38 |  | Identificación de pacientes en su persona, cama y expediente. | Verificar: 1. Identificación en brazaletes y cabecera por lo menos con nombre y fecha de nacimiento del paciente. 2. Sondas y catéteres con fecha y hora de colocación y soluciones con hora de inicio y término. | 1 | 1 | 1 | 1
| 39 |  | El personal médico, paramédico y técnico del servicio cuenta con uniforme. | Verificar por muestreo que los integrantes del personal portan uniforme y gafete de identificación. | 1 | 1 | 1 | 1
| 40 |  | Apoyo del laboratorio y rayos X las 24 horas. | Verificar existencia y funcionamiento. | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | Extractores de aire funcionando con ductos y filtros limpios. Que cuente con filtros de aire de alta eficiencia | Verificar: 1. Existencia, condiciones y mantenimiento. 2. Documentación del programa de mantenimiento preventivo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 41 |  | Circuito eléctrico conectado a planta de emergencia con restablecimiento de la energía sea en un lapso de 10 segundos o menos. | Verificar: 1. Existencia y funcionamiento. 2. Registro de contingencias y acciones realizadas. 3. Contactos diferenciados de color naranja. | 5 | 5 | 5 | 5
| 42 |  | Monitores suficientes en buenas condiciones uno por paciente o por módulo de atención, con bitácora de mantenimiento preventivo. | Verificar existencia y funcionamiento: 1. Monitor de tres canales: frecuencia cardiaca con trazo ECG, frecuencia respiratoria y tensión arterial (TA) no invasiva e invasiva, con brazalete neonatal, infantil y pediatrico para TA y oximetría de pulso. 2. Buen estado, funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. 3. Existencia de un monitor por espacio funcional. 4.- Proceso establecido, registrado y documentado de su aseo y limpieza. | 5 | 5 | 5 | 5
| 43 |  | Revisiones programadas de seguridad del equipo y estructura del área. | Verificar existencia y funcionamiento del equipo y la bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo. | 1 | 1 | 1 | 1
| 44 |  | Carro Rojo completo en la UTIP | Verificar de acuerdo al contenido de cada cajón. | 20 | 20 | 20 | 20
| 45 | LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS. Requisitos generales. | Buenas condiciones generales del área y baños. | Verificar: 1. Limpieza e higiene de las instalaciones. 2. Que no existan humedad, cuarteaduras, orificios en plafones y paredes ni fugas de agua, gas o aire. 3. Contactos y apagadores sin cables sueltos. 4. En donde exista lavabo, deberá encontrarse el cartel de los 5 momentos del lavado de manos y evidenciar que el personal se lave las manos. 5. Existencia de insumos: jabón (líquido o gel), toallas desechables, papel sanitario y bote campana o pedal para basura. 6. Sanitarios por género. 7. Bitácora de limpieza actualizada y firmada por turno por supervisor o jefe del servicio. | 1 | 1 | 1 | 1
| 46 |  | Control de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. | Verificar: 1. Existencia de contenedores (bolsas rojas, negras y contenedor hermético de punzocortantes). 2. Uso y separación de contenedores. 3. Señalización y circulación de contenedores. 4. Existencia de almacén temporal o destino final. 5. Separado y envasado, sin mezclar con residuos municipales. 6. Documentación del registro de movimiento y control de R.P.B.I. (bitácora actualizada, convenio con el prestador de servicio legalmente autorizado y calendario de recolección). | 1 | 1 | 1 | 1
| 47 |  | Abasto de insumos para los equipos. | Verificar existencia, suficiencia y sistema de abasto. | 1 | 1 | 1 | 1
| 48 |  | Abasto de reactivos oportuno y completo. | Verificar: 1. Existencia, suficiencia y control del abasto. 2. Vigencia de reactivos. | 1 | 1 | 1 | 1
| 49 |  | Realización de los siguientes estudios: biometría hemática con cuenta de plaquetas, Estudio de hemostasia: tiempo de trombina (TT), tiempo de sangrado, tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcial (TTPa), cuantificación de factor VIII (y Von Willebrand) y IX, Determinación y detección de Inhibidor contra factor faltante (VIII ó IX). FvW:Ag, FvWRiCo, FVIII:C, identificación de los multimeros de factor de Enf. de Von Willebran. química sanguínea, colesterol y triglicéridos, ácido úrico, calcio sérico, hemoglobina glucosilada (HbA1c), pruebas de funcionamiento hepático, examen general de orina, amiba en fresco, coproparasitoscópico, estudios tiroideos T-3, T-4, TSH, proteína C reactiva, antiestreptolisinas, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, antígeno prostático; citoquímico de LCR y coaglutinación, cultivos microbiológicos: urocultivo, líquido cefalorraquídeo, vaginales, micóticos, punta de catéter; tren de tinciones; velocidad de sedimentación globular; electrolitos séricos; antígeno de superficie para hepatitis B; cuerpos de inclusión en orina; elisa para VIH; toxoplasma, rubéola y citomegalovirus. | Verificar: 1. Realización de los estudios o demostrar establecimiento de referencia y sistema de referencia y contrarreferencia. 2. Registro de recepción de muestras. 3. Registro de entrega de resultados programada. 4. Demostrar 0% de diferimiento en la realización de los estudios. (Perfil viral y biometría hemática completa, con cuenta de plaquetas y estudio de hemostasia en caso de atención de pacientes con hemofilia). | 1 | 1 | 1 | 1
| 50 |  | CONTROL DE CALIDAD. Interno. | Verificar registros de las evaluaciones, análisis, resultados y acciones emprendidas. | 1 | 1 | 1 | 1
| 51 |  | CONTROL DE CALIDAD. Externo. | Verificar: 1. Registros de las evaluaciones, resultados, análisis y acciones emprendidas. 2. Registro de la congruencia de resultados con los controles de calidad externos. | 1 | 1 | 1 | 1
| 52 |  | Revisiones de seguridad del equipo y estructura del laboratorio de manera programada. | Verificar: 1. Existencia y funcionamiento del equipo. 2. Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo. 2. Constancias. | 1 | 1 | 1 | 1
| 53 |  | El personal del servicio cuenta con uniforme y gafete de identificación. | Verificar que el personal porta uniforme y gafete de identificación correspondiente a la institución. | 1 | 1 | 1 | 1
| 54 | IMAGENOLOGÍA. Requisitos generales. *(8, 9, 12, 15, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 62) | Buenas condiciones generales del área. | Verificar: 1. Limpieza e higiene de las instalaciones. 2. Que no existan humedad, cuarteaduras, orificios en plafones y paredes ni fugas de agua, gas o aire. 3. Contactos y apagadores sin cables sueltos. 4. Toma de oxígeno y aire empotrada en pared solo en caso de realizar estudios de contraste. (Se deberá contar con mecanismos de referencia ó convenio para garantizar la valoración de la atención a pacientes hemofílicos). | 1 | 1 | 1 | 1
| 55 |  | Control de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. | Verificar: 1. Existencia de contenedores de acuerdo con la norma. 2. Uso y separación de contenedores. 3. Señalización y circulación de contenedores. 4. Almacén temporal y destino final. | 1 | 1 | 1 | 1
| 56 |  | Desecho de líquidos y placas radiográficas | Manual de procedimiento para desecho de residuos líquidos y placas radiográficas | 1 | 1 | 1 | 1
| 57 |  | Equipo de rayos X propio o de referencia. | Verificar existencia y funcionamiento o demostrar establecimiento de referencia y soporte del sistema de referencia y contrarreferencia. | 1 | 1 | 1 | 1
| 58 |  | Equipo de ultrasonografía propio o de referencia. | Verificar existencia y funcionamiento o demostrar establecimiento de referencia y soporte del sistema de referencia y contrarreferencia. | 1 | 1 | 1 | 1
| 59 |  | Abasto de insumos para los equipos. | Verificar existencia y suficiencia. | 1 | 1 | 1 | 1
| 60 |  | Medio de contraste endovenoso, por vías oral y rectal. | Verificar existencia, suficiencia y sistema de abasto. | 1 | 1 | 1 | 1
| 61 |  | Placas radiológicas y chasises de varios tamaños (de acuerdo con el estudio requerido). | Verificar: 1. Existencia, suficiencia y sistema de abasto. 2. Registro de consumo diario y existencia de placas de acuerdo con la demanda. 3. fecha de caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 62 |  | Sanitario y vestidor para pacientes limpios, con agua y drenaje fluyendo. | Verificar: 1. Existencia y condiciones. 2.Lavabo, deberá encontrarse el cartel de los 5 momentos del lavado de manos. 3. Existencia de insumos: jabón (líquido o gel), toallas desechables, papel sanitario y bote campana o pedal para basura. 4. Bitácora de limpieza firmada por supervisor o jefe de servicio. 2. Dotación suficiente de batas limpias para cada paciente. | 1 | 1 | 1 | 1
| 63 |  | Se cuenta con mandil plomado. | Verificar existencia, suficiencia, buen estado y uso por el personal. | 5 | 5 | 5 | 5
| 64 |  | Comprobar la realización de estudios simples y contrastados: serie esofagogastro duodenal, urografía excretora, colon por enema y estudios de densitometría. | Verificar registro de: 1. Estudios simples realizados diariamente. 2. Programación de estudios contrastados. 3. Realización de los estudios programados (sin diferimiento y en caso de haberlo que se registre justificación). 4. Demostrar establecimiento de referencia y SRC. | 1 | 1 | 1 | 1
| 65 |  | CONTROL DE CALIDAD. Interno. | Verificar registros de las evaluaciones, análisis y acciones emprendidas. | 1 | 1 | 1 | 1
| 66 |  | CONTROL DE CALIDAD. Externo. | Verificar registros de las evaluaciones, resultado, análisis de los resultados y acciones emprendidas. | 1 | 1 | 1 | 1
| 67 |  | Revisiones de seguridad del equipo y estructura de manera programada. | Verificar: 1. Existencia de programa de seguridad. 2. Bitácora y constancias de acciones. | 1 | 1 | 1 | 1
| 68 |  | El personal del servicio cuenta con uniforme y gafete de identificación. | Verificar que los integrantes del personal portan uniforme y gafete de identificación corresponden a la institución. | 1 | 1 | 1 | 1
| 69 |  | El personal del servicio cuenta con dosímetro personal. | Verificar: 1. Que los integrantes del personal portan su dosímetro y que éste corresponde al servidor. 2. Registros de entrega y lectura. | 5 | 5 | 5 | 5
| 70 | OTROS ESTUDIOS AUXILIARES AL DIAGNÓSTICO. *(41, 42, 43, 44, 53, 54) | Servicio de medicina nuclear para gamagrama tiroideo e yodo radioactivo propio o de referencia. | 1. Demostrar existencia, buen estado y funcionalidad, o establecimiento de referencia y el sistema de referencia y contrarreferencia (SRC). 2. Verificar registros en expedientes clínicos y control del SRC para garantizar la valoración de la atención a pacientes hemofílicos. | 1 | 1 | 1 | 1
| 71 |  | Servicio de electroencefalografía propio o de referencia. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 72 |  | Equipo para endoscopía gastroenterológica propio o de referencia. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 73 |  | Equipo de mastografía propio o de referencia. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 74 |  | Equipo de densitometría calcánea o de muñeca propio o de referencia. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
LISTADO DE CLAVES DE MEDICAMENTOS Evaluar en: FARMACIA
| 75 | 010.000.1097.00 | Desmopresina. Solución nasal. Cada ml contiene: Acetato de desmopresina equivalente a 89 µg de desmopresina. Envase nebulizador con 2.5 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 76 | 010.000.4218.00 | Complejo coagulante anti-inhibidor del factor viii. Solución Inyectable El frasco ámpula con liofilizado contiene: Complejo coagulante anti-inhibidor del factor VIII 500 U FEIBA Proteína plasmática humana 200-600 mg Envase con frasco ámpula con liofilizado y un frasco con 20 ml de diluyente. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 77 | 010.000.4219.00 | Complejo coagulante anti-inhibidor del factor viii. Solución Inyectable Complejo coagulante anti-inhibidor del factor VIII 1000 U FEIBA Proteína plasmática humana 400-1200 mg Envase con frasco ámpula con liofilizado y un frasco con 20 ml de diluyente. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 78 | 010.000.4237.00 | Ácido aminocaproico. Solución Inyectable Cada frasco ámpula contiene: Ácido aminocaproico 5 g Envase con un frasco ámpula con 20 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 79 | 010.000.4238.02 | Eptacog alfa (factor de coagulación VII alfa recombinante). Solución inyectable. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 60 000 UI (1.2 mg) ó 1 mg (50 KUI).Envase con un frasco ámpulacon liofilizado (1 mg) y jeringa prellenada con 1.0 ml de diluyente y un adaptador del frasco ámpula. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 80 | 010.000.4239.00 | Factor antihemofílico humano. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor antihemofílico humano 250 UI Envase con un frasco ámpula frasco ámpula con diluyente y equipo para administración. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 81 | 010.000.4245.02 | Eptacog alfa (factor de coagulación VII alfa recombinante). Solución inyectable. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 120 000 UI (2.4 mg) ó 2 mg (100 KUI). Envase con un frasco ámpula con liofilizado (2 mg) y jeringa prellenada con 2.0 ml de diluyente y un adaptador del frasco ámpula. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 82 | 010.000.4248.00 | Concentrado de proteínas humanas coagulables. Solución. Cada frasco ámpula I contiene: Concentrado de proteínas humanas coagulables 80 a 120 mg Cada frasco ámpula II contiene: Trombina humana 1800 a 2200 UI Cloruro de calcio 11.2 a 12.4 mg Envase con dos frascos ámpula (I y II) con 2 ml cada uno dos Jeringas. previamente ensambladas y un tubo de aire con un filtro de 0.2 µm. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 83 | 010.000.4250.02 | Eptacog alfa (factor de coagulación VII alfa recombinante). Solución inyectable. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor de coagulación VII alfa recombinante 240 000 UI (4.8 mg) ó 5 mg (250 KUI). Envase con un frasco ámpula con liofilizado (5 mg) y jeringa prellenada con 5.0 ml de diluyente y un adaptador del frasco ámpula. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 84 | 010.000.4288.00 | Concentrado de proteínas humanas coagulables. Solución. Cada frasco ámpula 1 contiene: Liofilizado total de fibrinógeno Concentrado 345-698 mg Fibrinógeno (frAcción de proteína de Plasma humano) 195-345 mg Factor XIII 120-240 U Cada frasco ámpula 2 contiene: Aprotinina de pulmón bovino 3000 KIU correspondiente a 1.67 PEU En 3.0 ml Cada frasco ámpula 3 contiene: Trombina sustancia seca total 14.7-33.3 mg FrAcción de proteína de plasma humano Con actividad de trombina 1200-1800 UI Cada frasco ámpula 4 contiene: Cloruro de calcio dehidratado 44.1 mg en 7.5 ml. Envase con los frascos ámpula 1 y 2 y los frascos ámpula 3 y 4 unidos a través de un dispositivo de transferencia. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 85 | 010.000.4324.00 | Factor viii de la coagulación humano. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII de la coagulación humano 500 UI Envase con un frasco ámpula con liofilizado un frasco ámpula con 5 ml ó 10 ml de diluyente y equipo para administración | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 86 | 010.000.5169.00 | Desmopresina. Solución Inyectable. Cada ampolleta contiene: Acetato de Desmopresina 15 µg. Envase con 5 ampolletas con un ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 87 | 010.000.5238.00 | Factor ix. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX 400 a 600 UI Envase con un frasco ámpula y diluyente. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 88 | 010.000.5252.00 | Factor viii recombinante. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII recombinante 250 UI Envase con un frasco ámpula con liofilizado un frasco ámpula con 10 ml de diluyente o jeringa con 2.5 ml de diluyente y equipo para administración | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 89 | 010.000.5253.00 | Factor viii recombinante. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII recombinante 500 UI Envase con un frasco ámpula con liofilizado un frasco ámpula con 10 ml de diluyente o jeringa con 2.5 ml de diluyente y equipo para administración | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 90 | 010.000.5343.00 | FACTOR IX O NONACOG ALFA SOLUCION INYECTABLE Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX de coagulación recombinante o nonacog alfa 500 UI. Envase con frasco ámpula con liofilizado y frasco ámpula con diluyente. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 91 | 010.000.5343.01 | FACTOR IX O NONACOG ALFA SOLUCION INYECTABLE Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX de coagulación recombinante o nonacog alfa 500 UI. Envase con frasco ámpula con liofilizado, una jeringa con 5ml de diluyente, un equipo de infusión, un adaptador. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 92 | 010.000.5344.00 | FACTOR IX O NONACOG ALFA SOLUCION INYECTABLE Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX de coagulación recombinante o nonacog alfa 1000 UI. Envase con frasco ámpula con liofilizado y frasco ámpula con diluyente. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 93 | 010.000.5344.01 | FACTOR IX O NONACOG ALFA SOLUCION INYECTABLE Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor IX de coagulación recombinante o nonacog alfa 1000 UI. Envase con frasco ámpula con liofilizado, una jeringa con 5 ml de diluyente, un equipo de infusión, un adaptador. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 94 | 010.000.5643.00 | Factor VIII de la coagulación sanguínea humano/factor de von willebrand. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII de la coagulación sanguínea humano 250 UI Factor de Von Willebrand 600 UI Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 5 ml de diluyente | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 95 | 010.000.5644.00 | Factor VIII de la coagulación sanguínea humano/factor de von willebrand. Solución Inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor VIII de la coagulación sanguínea humano 500 UI. Factor de Von Willebrand 1200 UI. Envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 10 ml de diluyente. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 96 | 010.000.5850.00 | Octocog alfa (factor viii de la coagulación sanguínea humana recombinante adnr). Solución Inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: octocog alfa 250 UI Envase con un frasco ámpula con liofilizado un frasco ámpula con 5 ml de diluyente y un equipo para la reconstitución | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 97 | 010.000.5851.00 | Octocog alfa (factor viii de la coagulación sanguínea humana recombinante adnr). Solución Inyectable Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: octocog alfa 500 UI Envase con un frasco ámpula con liofilizado un frasco ámpula con 5 ml de diluyente y un equipo para la reconstitución. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 98 | 010.000.6058.00 | Factor VIII antihemofilico factor de Von Willebrand. solucion inyectable cada frasco ámpula con liofilizado contiene: factor viii antihemofílico humano 500 ui factor de von willebrand 500 ui proteína 7.5 mg envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 5 ml de diluyente. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 99 | 010.000.6059.00 | Factor VIII Antihemofilico factor de von willebrand. solucion inyectable cada frasco ámpula con liofilizado contiene: factor viii antihemofílico humano 1000 ui factor de von willebrand 1000 ui proteína 15 mg envase con un frasco ámpula con liofilizado y un frasco ámpula con 10 ml de diluyente. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 100 | 010.000.6061.00 | Turoctocog alfa (Factor VIII de coagulacion humano de origen ADN recombinante). Solucion inyectable cada frasco ámpula con polvo liofilizado contiene: Turoctocog alfa 250 UI Envase con un frasco ámpula con polvo liofilizado una jeringa prellenada con 4 ml de diluyente y equipo para administración. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 101 | 010.000.6062.00 | Turoctocog alfa (Factor VIII de coagulacion humano de origen ADN recombinante). Solucion inyectable. Cada frasco ámpula con polvo liofilizado contiene: Turoctocog alfa 500 UI envase con un frasco ámpula con polvo liofilizado una jeringa prellenada con 4 ml de diluyente y equipo para administración. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 102 | 010.000.6063.00 | Turoctocog alfa (Factor VIII de coagulacion humano de origen adn recombinante). Solucion inyectable cada frasco ámpula con polvo liofilizado contiene: turoctocog alfa 1000 UI Envase con un frasco ámpula con polvo liofilizado una jeringa prellenada con 4 ml de diluyente y equipo para administración. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 103 | 010.000.6102.00 | Complejo de protrombina humana solución inyectable. Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Factor II de coagulación humana 400-960 UI Factor VII de coagulación humana 200-500 UI Factor IX de coagulación humana 400-620 UI Factor X de coagulación humana 440-1200 UI Proteína C 300-900 UI Proteína S 240-760 UI Proteínas totales 120-280 mg Envase con un frasco ámpula con liofilizado frasco ámpula con 20 ml de diluyente y un dispositivo de transferencia. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 104 | 010.000.6199.00 | EMICIZUMAB. SOLUCION INYECTABLE Cada frasco ámpula contiene: Emicizumab 30 mg Caja con frasco ámpula con 1 mL | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 105 | 010.000.6200.00 | EMICIZUMAB. SOLUCION INYECTABLE Cada frasco ámpula contiene: Emicizumab 60 mg Caja con frasco ámpula con 0.4 mL | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 106 | 010.000.6201.00 | EMICIZUMAB. SOLUCION INYECTABLE Cada frasco ámpula contiene: Emicizumab 105 mg Caja con frasco ámpula con 0.7 mL | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 107 | 010.000.6202.00 | EMICIZUMAB. SOLUCION INYECTABLE Cada frasco ámpula contiene: Emicizumab 150 mg Caja con frasco ámpula con 1 mL | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 108 | 010.000.6216.00 | SIMOCTOCOG ALFA. SOLUCIÓN INYECTABLE El frasco ámpula con polvo liofilizado contiene: Simoctocog alfa 250 UI Envase con frasco ámpula con 250 UI de polvo liofilizado, una jeringa prellenada con 2.5 mL de diluyente y un adaptador de frasco ámpula estéril para reconstitución y una aguja mariposa. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 109 | 010.000.6217.00 | SIMOCTOCOG ALFA. SOLUCIÓN INYECTABLE El frasco ámpula con polvo liofilizado contiene: Simoctocog alfa 500 UI Envase con frasco ámpula con 500 UI de polvo liofilizado, una jeringa prellenada con 2.5 mL de diluyente y un adaptador de frasco ámpula estéril para reconstitución y una aguja mariposa. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 110 | 010.000.6218.00 | SIMOCTOCOG ALFA. SOLUCIÓN INYECTABLE El frasco ámpula con polvo liofilizado contiene: Simoctocog alfa 1000 UI Envase con frasco ámpula con 1000 UI de polvo liofilizado, una jeringa prellenada con 2.5 mL de diluyente y un adaptador de frasco ámpula estéril para reconstitución y una aguja mariposa. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 111 | 010.000.7019.00 | RURIOCTOCOG ALFA PEGOL. SOLUCIÓN. Cada frasco ámpula con polvo liofilizado contiene: Rurioctocog alfa pegol 500 UI. Caja de cartón con un frasco ámpula con 500 UI de polvo liofilizado, un frasco ámpula con 2 mL de diluyente, un equipo para la reconstitución Baxject II Hi-Flow e instructivo anexo. Caja de cartón con accesorios: una aguja mariposa, una jeringa desechable de 10 mL y dos toallitas impregnadas con alcohol. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 112 | 010.000.7019.01 | RURIOCTOCOG ALFA PEGOL. SOLUCIÓN. Cada frasco ámpula con polvo liofilizado contiene: Rurioctocog alfa pegol 1000 UI. Caja de cartón con un frasco ámpula con 1000 UI de polvo liofilizado, un frasco ámpula con 2 mL de diluyente, un equipo para la reconstitución Baxject II Hi-Flow e instructivo anexo. Caja de cartón con accesorios: una aguja mariposa, una jeringa desechable de 10 mL y dos toallitas impregnadas con alcohol. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 113 | 010.000.7019.02 | RURIOCTOCOG ALFA PEGOL. SOLUCIÓN. Cada frasco ámpula con polvo liofilizado contiene: Rurioctocog alfa pegol 500 UI. Caja de cartón con un frasco ámpula con 500 UI de polvo liofilizado, un frasco ámpula con 5 mL de diluyente, un equipo para la reconstitución Baxject II Hi-Flow e instructivo anexo. Caja de cartón con accesorios: una aguja mariposa, una jeringa desechable de 10 mL y dos toallitas impregnadas con alcohol. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 114 | 010.000.7019.03 | RURIOCTOCOG ALFA PEGOL. SOLUCIÓN. Cada frasco ámpula con polvo liofilizado contiene: Rurioctocog alfa pegol 1000 UI. Caja de cartón con un frasco ámpula con 1000 UI de polvo liofilizado, un frasco ámpula con 5 mL de diluyente, un equipo para la reconstitución Baxject II Hi-Flow e instructivo anexo. Caja de cartón con accesorios: una aguja mariposa, una jeringa desechable de 10 mL y dos toallitas impregnadas con alcohol. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 115 | 010.000.7019.04 | RURIOCTOCOG ALFA PEGOL. SOLUCIÓN. Cada frasco ámpula con polvo liofilizado contiene: Rurioctocog alfa pegol 2000 UI. Caja de cartón con un frasco ámpula con 2000 UI de polvo liofilizado, un frasco ámpula con 5 mL de diluyente, un equipo para la reconstitución Baxject II Hi-Flow e instructivo anexo. Caja de cartón con accesorios: una aguja mariposa, una jeringa desechable de 10 mL y dos toallitas impregnadas con alcohol. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 116 | 010.000.7021.00 | ÁCIDO TRANEXÁMICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada mL de solución estéril para inyección intravenosa contiene: Ácido tranexámico 100 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL. Caja con 10 viales de 5 mL. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 117 | 010.000.7021.01 | ÁCIDO TRANEXÁMICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. Cada mL de solución estéril para inyección intravenosa contiene: Ácido tranexámico 100 mg. Vehículo c.b.p. 1 mL. Caja con 10 viales de 10 mL. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 118 | Personal médico de, urgencias, Pediatría (Terapia Intensiva Pediátrica). Técnico laboratorista y radiólogo. | Se cuenta con personal capacitado para garantizar la oferta de servicios las 24 horas en cuidados intensivos de pediatría para satisfacer la demanda de la comunidad. | Verificar: 1. En los expedientes del personal de todos los turnos buscar registros profesionales ( Título y cédula profesional de la licenciatura, especialidad, carrera técnica sea el caso). 2. Constancias de participación en el Curso Avanzado de Apoyo Vital Pediátrico de (RCP) para el personal médico de terapia intensiva pediátrica. 3. Constancias de participación en el Curso de Reanimación Neonatal para los neonatólogos. 4. Programa de cobertura (de períodos vacacionales y de incidencias no programadas). 5. Para la atención de pacientes con hemofilia el personal médico de pediatría deberá contar con evidencia documental de la capacitación en Enfermedades de la coagulación, adquiridas o hereditarias (ó en caso de existencia Hematólogo). 6. Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, conocimiento y aplicación. | 10 | 10 | 10 | 10
[5 empty] | 414 | 414 | 414 | 414
[6 empty] | Alcanzado | NA | Esperado

## Carro rojo
UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA ENFERMEDADES METABÓLICAS: HEMOFILIA
0 |  |  | 0 | 2023
No. | Área de verificación | Concepto | Criterio | URG | UTIP
1 | CARRO ROJO: Contenido por cajón. PRIMER CAJÓN. | Agua inyectable. | Verificar existencia, sistema de abasto, control de caducidad de los medicamentos y su ubicación. | 5 | 5
2 |  | Adenosina solución inyectable 6 mg/2 ml. | Ídem. | 5 | 5
3 |  | Adrenalina (epinefrina) solución inyectable 1 mg / 1 ml. | Ídem. | 5 | 5
4 |  | Amiodarona solución inyectable 150 mg / 3 ml. | Ídem. | 5 | 5
5 |  | Atropina solución inyectable 1 mg /1 ml. | Ídem. | 5 | 5
6 |  | Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5% (0.75 g). | Ídem. | 5 | 5
7 |  | Diazepam solución inyectable 10 mg / 2 ml. | Ídem. | 5 | 5
8 |  | Dobutamina solución inyectable 250 mg. | Ídem. | 5 | 5
9 |  | Dopamina solución inyectable 200 mg / 5 ml. | Ídem. | 5 | 5
10 |  | Esmolol solución inyectable 2.5 g / 10 ml | Ídem. | 5 | NA
11 |  | Midazolam solución inyectable 5 mg / ml | Ídem. | 5 | 5
12 |  | Vecuronio solución inyectable 4 mg/ml. | Ídem. | 5 | 5
13 |  | Furosemide solución inyectable 20 mg / 2 ml. | Ídem. | 5 | 5
14 |  | Gluconato de Calcio solución inyectable al 10%. | Ídem. | 5 | 5
15 |  | Glucosa solución inyectable al 50% (adultos y pediatría) 10% (neonatología). | Ídem. | 5 | 5
16 |  | Hidrocortisona solución inyectable 100 mg. | Ídem. | 5 | 5
17 |  | Metilprednisolona solución inyectable 40 mg. | Ídem. | 1 | 1
18 |  | Nitroglicerina solución intravenosa 50 mg /10 ml | Ídem. | 5 | NA
19 |  | Nitroprusiato de sodio solución inyectable 50 mg | Ídem. | 5 | NA
20 |  | Sulfato de Magnesio solución inyectable 1g / 10 ml. | Ídem. | 5 | 5
21 |  | Lidocaína solución inyectable al 2%. | Ídem. | 5 | 5
22 | CARRO ROJO: Contenido por cajón. SEGUNDO CAJÓN. | Parches para electrodo (adulto, pediátricos, neonatales). | Verificar: 1. Existencia, 2. Suficiencia, 3. Control de caducidad, 4. Ubicación. 5.Empaques integros. | 1 | 1
23 |  | Catéter venoso central (4-7 fr) | Ídem. | 5 | 5
24 |  | Catéter para vena periférica (17,18, 20, 22, 24 fr) | Ídem. | 1 | 1
25 |  | Llave de tres vías. | Ídem. | 1 | 1
26 |  | Sonda de aspiración. | Ídem. | 1 | 1
27 |  | Jeringas de 5, 10, 20 ml. | Ídem. | 1 | 1
28 |  | Agujas hipodérmicas. | Ídem. | 1 | 1
29 |  | Equipo de venoclisis con microgotero. | Ídem. | 1 | 1
30 |  | Equipo de venoclisis con normogotero. | Ídem. | 1 | 1
31 | CARRO ROJO: Contenido por cajón. TERCER CAJÓN. | Cánulas endotraqueales: N° 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 mm. En caso de neonatos: 2.5 a 4.5 mm. | Verificar: 1. Existencia, 2. Suficiencia, 3. Control de caducidad, 4. Ubicación. 5. Empaques integros. | 1 | 1
32 |  | Cateter umbilical. | Ídem. | 5 | NA
33 |  | Aguja intrósea (14,16,18). | Ídem. | 5 | 5
34 |  | Guía metálica para cánulas endotraqueales (adulto y pediátrico). | Ídem. | 1 | 1
35 |  | Lidocaína con atomizador manual al 10%. | Verificar: 1. Existencia. 2. Vigencia. 3. Ubicación. | 1 | 1
36 |  | Cánulas de Guedel: 3, 4, 5. | Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3. Ubicación. | 1 | 1
37 |  | Mango de laringoscopio. | Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3. Funcionamiento del equipo. 4. Ubicación. 5. Pilas de repuesto. | 5 | 5
38 |  | Hojas rectas: 0, 1, 2. | Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3. Ubicación. | 5 | 5
39 |  | Hojas curvas: 1, 2, 3, 4. | Ídem. | 5 | 5
40 |  | Guantes. | Ídem. | 1 | 1
41 |  | Tela adhesiva. | Ídem. | 1 | 1
42 | CARRO ROJO: Contenido por cajón. CUARTO CAJÓN Y ANEXOS. | Bolsa autoinflable para reanimación neonatal, pediátrica y adulto. | Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3. Ubicación. | 5 | 5
43 |  | Mascarillas: neonatales (prematuro, término), 2, 3. | Ídem. | 5 | 5
44 |  | Mascarilla laríngea (1.0,1.5, 2.0,2.5,3.0,4.0). En UCIN solo número 1 y 1.5. | Ídem. | 5 | 5
45 |  | Extensión para oxígeno. | Ídem. | 1 | 1
46 |  | Puntas nasales. | Ídem. | 1 | 1
47 |  | Monitor-Desfibrilador con paletas para adulto y pediátricas. | Verificar: 1. Existencia. 2. Verificación periódica de funcionamiento del equipo. 3. Ubicación. 4. Bitácora de mantenimiento. | 5 | 5
48 |  | Tanque de oxígeno. | Ídem. | 5 | 5
49 |  | Solución Hartmann inyectable 500 ml. | Verificar existencia, control de caducidad de los medicamentos y su ubicación. | 5 | 5
50 |  | Solución de cloruro de sodio inyectable al 0.9% 500 ml. | Ídem. | 1 | 1
51 |  | Solución glucosada inyectable al 5% 250 ml. | Ídem. | 1 | 1
52 |  | Coloide solución inyectable 500 ml. | Ídem. | 5 | NA
53 |  | Tabla de reanimación (Por lo menos 50 x 60 x 1.0 cm). | Verificar existencia y ubicación, material no conductivo. | 1 | 1
54 |  | Responsable de la revisión de Carro Rojo. | Verificar: 1. Bitácora de control de carro rojo firmada por el responsable de turno. 2. Registro histórico del abastecimiento oportuno y completo del contenido del carro rojo. | 5 | 5
|  |  |  | 190 | 165
|  |  |  | 20 | 20

## Resultado
UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
2023
CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA ENFERMEDADES METABÓLICAS: HEMOFILIA
Nombre del establecimiento
CLUES
Tabla 1
| Evaluación |  | Puntaje esperado | Puntaje alcanzado
| Acredita | ≥ 90% | 414 | 414
| No Acredita | < 90%
| Calificación |  | 100%
A PESAR DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA
POR LA PUNTUACIÓN OBTENIDA