## Carátula
UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS: PREMATUREZ, SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO, INFECCIONES ESPECÍFICAS DEL PERIODO PERINATAL
2023
INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Entidad Federativa.
Jurisdicción Sanitaria.
CLUES.
Número y fecha de expedición de Licencia Sanitaria.
Nombre del establecimiento.
Domicilio del Establecimiento.
Nombre del responsable del establecimiento
N° de camas censables del hospital.
N° de camas no censables del hospital.
N° de camas censables pediátricas.
N° de camas no censables pediátricas.
N° de camas en UCIN.
N° de especialidades pediátricas.
Nombre del responsable de la evaluación:
Fecha de la visita de la evaluación
CRITERIOS MAYORES
Área correspondiente a la Unidad de Neonatología, subdivisiones y servicios que la integran: Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Cuidados Intermedios, Aislados, Crecimiento y Desarrollo.
Personal médico con perfil idóneo: neonatólogo, perinatólogo, pediatra, con capacitación en atención del Recién Nacido en estado crítico.
Unidad Tocoquirúrgica
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)
Sistema de Energía de Emergencia
Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente
Requisitos generales: Limpieza e infraestructura
Cumplimiento normativo de al menos 70% los expedientes clínicos revisados
Licencias sanitarias ( se debe mostrar documento al personal evaluador)
Sello del establecimiento.

## Evaluación
UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS: PREMATUREZ, SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO, INFECCIONES ESPECÍFICAS DEL PERIODO PERINATAL
0 |  |  |  | 0
2023
ÍTEM | ÍTEM | ÁREA DE VERIFICACIÓN | CONCEPTO | CRITERIO | CALIF. | Alcanzado | NA | Esperado
| 1 | ATENCIÓN MÉDICA. (CRITERIO MAYOR) | Área correspondiente a la Unidad de Neonatología, subdivisiones y servicios que la integran: Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Cuidados Intermedios, Aislados, Crecimiento y Desarrollo, Seguimiento Neurólogico, Estimulación Temprana, Retinopatía del Prematuro y Neumología. | Verificar existencia, señalización y ubicación fuera de áreas de riesgo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 2 |  | El número de cubículos de Terapia Intensiva Neonatal entre 10 y 15 % del total de camas del servicio de Pediatría o del servicio de Obstetricia en su caso. | Verificar capacidad física y camas pediátricas. | 5 | 5 | 5 | 5
| 3 |  | Espacios tributarios adecuados. | Verificar existencia y funcionalidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 4 |  | Estación de enfermería. | Verificar existencia, ubicación estratégica, equipamiento y funcionalidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 5 |  | Espacio para guarda de material y equipo. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 6 |  | Área específica para preparación de medicamentos. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 7 |  | Área para guarda de ropería. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 8 |  | Espacio o área para guarda de medicamentos. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 9 |  | Cuarto séptico fuera de la UCIN. | Verificar existencia, ubicación estratégica y funcionalidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 10 |  | Sanitarios del personal fuera de la UCIN con dotación de jabón, toallas desechables y bote para basura de pedal, campana o equivalente. | Verificar existencia, ubicación, buen estado, sin fugas de agua o drenaje, accesorios completos, equipamiento y funcionalidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 11 |  | Espacio para oficina y personal administrativo. | Verificar existencia y funcionalidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 12 |  | Infraestructura e instalaciones hidroeléctricas en buen estado y funcionales. | Verificar limpieza y desinfección de la instalaciones, que no exista humedad, cuarteaduras, orificios en plafones, cables sueltos, contactos desprendidos, fugas de agua o drenaje. | 1 | 1 | 1 | 1
| 13 |  | Control de los Residuos Peligrosos Biológico- Infecciosos (RPBI). | Existencia, ubicación y señalización de almacén temporal, rutas de evacuación y circulación de contenedores. Existencia, suficiencia y rotulación de los recipientes en cada área de la unidad de Neonatología. Bitácora de salidas. Cumplimiento de NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. | 1 | 1 | 1 | 1
| 14 |  | Filtro de aislamiento o acceso controlado para ingresar a UCIN, con doble puerta, módulo de aseo de manos completo y funcional sin fugas de agua o drenaje. | Verificar 1. Existencia y ubicación. 2. Señalización, rótulo de acceso restringido y rutas de flujo. 3. Funcionamiento. 4. Rótulo de aseo de manos. 5. Lavabo o tarja para aseo de manos con despachador de agua, despachador de jabón líquido desinfectante, dispensador de toallas de papel para secado de manos y bote campana o de pedal para basura. | 5 | 5 | 5 | 5
| 15 |  | En el filtro de aislamiento: ganchos o percheros para ropa del personal y familiares. | Verificar existencia, ubicación y suficiencia. | 1 | 1 | 1 | 1
| 16 | ATENCIÓN MÉDICA. | En el filtro de asilamiento: batas de algodón o desechables disponibles para el acceso a la Unidad. | Verificar existencia de batas limpias para personal de salud y familiares, suficiencia y disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año. | 1 | 1 | 1 | 1
| 17 |  | En el filtro de aislamiento: cubrebocas y gorros disponibles para quien ingrese a la Unidad. Botas quirúrgicas donde así lo considere la Unidad. | Verificar existencia, suficiencia y disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año. | 1 | 1 | 1 | 1
| 18 |  | Módulo de aseo de manos completo y funcional: Lavabo o tarja para aseo de manos con toma de agua corriente en cada área o subdivisión de atención del Servicio o Unidad de Neonatología. | Verificar existencia, buen estado y funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1
| 19 |  | Jabón líquido desinfectante y despachador en todos los módulos de aseo de manos de las áreas o subdivisiones de atención del Servicio o Unidad de Neonatología. | Verificar existencia, suficiencia, reposición, abasto y bitácora de servicio. | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 |  | Toallas desechables para secado de manos en los lavabos de todos los módulos de aseo de manos de las áreas o subdivisiones de atención del Servicio o Unidad de Neonatología. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 21 |  | Bote campana o de pedal para basura en los módulos de aseo de manos de las áreas o subdivisiónes de atención del Servicio o Unidad de Neonatología. | Verificar existencia y condiciones. | 1 | 1 | 1 | 1
| 22 |  | Registro diario de reposición de insumos de los lavabos y mantenimiento de tomas y despachadores. | Verificar registro, abasto y cumplimiento. | 1 | 1 | 1 | 1
| 23 |  | Baño de artesa en la Unidad de Neonatología, áreas de Terapia Intermedia, Crecimiento y Desarrollo. | Verificar existencia, buen estado y funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1
| 24 |  | Tomas de oxígeno empotrada en pared. Dos tomas por cubículo o espacio funcional para incubadora o cuna de calor radiante, en Terapia Intensiva, Terapia Intermedia y Aislados. | Verificar existencia, buen estado y funcionamiento. Bitácora de mantenimiento e inclusión en Programa Preventivo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 25 |  | Tomas de aire (salida para vacío) portátil o empotrada en pared. Dos tomas por cubículo o espacio funcional para cuna de calor radiante o incubadora, en Terapia Intensiva, Terapia Intermedia y Aislados. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 26 |  | Instalaciones eléctricas de la Unidad conectadas a planta de emergencia. | Verificar: 1. Existencia y funcionamiento. 2. Bitácora de mantenimiento e inclusión en Programa Preventivo. 3. Hojas de servicios u órdenes. | 5 | 5 | 5 | 5
| 27 |  | Inyectores de aire y/ o aire acondicionado funcionando y con Aire filtrado de alta eficiencia. | Verificar: 1. Limpieza de celdillas de sistema de extracción y ventilación en cada una de las áreas y espacios. 2. Registro y soporte documental del último servicio de mantenimiento, limpieza y cambio de filtros del del sistema de ventilación (HEPA). | 1 | 1 | 1 | 1
| 28 |  | Extractores de aire funcionando con ductos | Verificar: 1. Existencia, condiciones y mantenimiento. 2. Documentación del programa de mantenimiento preventivo. 3. Soporte documental del mantenimiento correctivo. | 1 | 1 | 1 | 1
| 29 |  | Sistema de control de temperatura ambiente y humedad | Verificar 1. Que cuente con sistema de control térmico ambiental y de ventilación de alta eficiencia que mantenga la temperatura ambiental en un rango estable entre 24 y 28°C y que la humedad se mantenga entre 30 y 60%. 2. Que se permita la circulación de aire cuando menos de seis veces y el recambio de dos volúmenes por hora. 3. Registro del control térmico ambiental y humedad del aire. 4. Registro del recambio de filtros HEPA y del aire filtrado. | 5 | 5 | 5 | 5
| 30 | ATENCIÓN MÉDICA. | Circuitos para ventilador (pediátricos). | Verificar existencia, suficiencia y abasto. | 5 | 5 | 5 | 5
| 31 |  | Cunas de calor radiante: una por cada cubículo de Terapia Intensiva, Intermedia y Aislados. | Verificar: 1. Existencia, suficiencia, funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. 2. Funcionamiento de las alarmas, reloj digital, monitor de temperatura y servocontrol. | 5 | 5 | 5 | 5
| 32 |  | Incubadoras fijas: una por cada cubículo de Terapia Intermedia y/o Crecimiento y Desarrollo. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 33 |  | Incubadoras de traslado en el Servicicio o Unidad de Neonatología y áreas relacionadas (Tocología y Tococirugía). | Verificar: 1. Existencia, suficiencia. 2. Equipamiento (tanque de oxígeno, bolsa de reanimación y juego de mascarillas, monitor de oximetría de pulso y frecuencia cardiaca). 3. Funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. 4. Disponibilidad de caja de reanimación con laringoscopio completo para los traslados. | 5 | 5 | 5 | 5
| 34 |  | Monitor de tres canales: frecuencia cardiaca con trazo ECG, frecuencia respiratoria y tensión arterial (TA) no invasiva, con brazalete neonatal para TA y oximetría de pulso. | Verificar: 1. Existencia, suficiencia. 2. Funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. 3. Existencia de un monitor por espacio funcional. | 5 | 5 | 5 | 5
| 35 |  | Brazaletes o mangos para toma de TA en neonatos. Juego de brazaletes de los diferentes tamaños requeridos para los neonatos de acuerdo a su peso y edad gestacional. | Verificar: 1. Existencia, suficiencia. 2. Funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. 3. Un juego por cada cubículo funcional de Terapia Intensiva y uno por cada dos cubículos de Intermedia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 36 |  | Monitor de oxímetria de pulso independiente o integrado al monitor de signos vitales del espacio funcional, con sensores para oximetría de pulso desechables o reusables. | Verificar: 1. Existencia, suficiencia. 2. Funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. 3. Uno por cada cubículo funcional. | 5 | 5 | 5 | 5
| 37 |  | Electrocardiógrafo (ECG) infantil. | Verificar: 1. Existencia y funcionamiento. 2. Inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 38 |  | Parches para electrodos para ECG. | Verificar existencia y suficiencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 39 |  | Equipo de apoyo: ventiladores de presión positiva (ciclado limitado por presión) o ventilación sincronizada con ventilación de presión de soporte. Uno por cada espacio o cubículo de Terapia Intensiva. | Verificar: 1. Existencia, suficiencia. 2. Funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 40 |  | Ventilador neonatal de alta frecuencia oscilatoria. (uno para la Unidad). | Verificar: 1. Existencia. 2. Funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 41 |  | Lámparas de fototerapia (una por cada dos espacios funcionales o cubículos de la Unidad). | Verificar: 1. Existencia, suficiencia. 2. Funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 42 | ATENCIÓN MÉDICA. | Bombas de infusión de dos o mas canales, dos por cada espacio funcional de Terapia Intensiva y una por cada espacio de Terapia Intermedia. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 43 |  | Perfusores y/o bombas de jeringa, una por cada espacio funcional de Terapia Intensiva y una por cada espacio de Terapia Intermedia. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 44 |  | Bombas portátiles de succión de dos presiones una por cada dos espacios funcionales o cubículos. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 45 |  | Campana de flujo laminar. | Verificar: 1. Existencia, ubicación (distante de áreas de riesgo). 2. Funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. 3. Bitácora de mantenimiento, hoja de servicios. 4. Documento de convenio con proveedor responsable del centro de mezclas. | 5 | 5 | 5 | 5
| 46 |  | Bolsa de reanimación autoinflable con válvula de liberación de presión o manómetro (para recién nacidos de término y pretérmino) y juego de mascarillas, una por cada cubículo de Terapia Intensiva e Intermedia. | Verificar existencia, suficiencia y funcionamiento. | 5 | 5 | 5 | 5
| 47 |  | Laringoscopio y hojas de laringoscopio de los números 00, 0 y 1; lámparas y baterías de repuesto (un juego para Terapia Intensiva y uno para Terapia Intermedia). | Verificar existencia, suficiencia y funcionamiento. | 5 | 5 | 5 | 5
| 48 |  | Tubos endotraqueales de los números 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 y 4.0 mm. | Verificar existencia, suficiencia y abasto. | 5 | 5 | 5 | 5
| 49 |  | Instrumental e insumos para instalación de catéter percutáneo central. | Verificar estado del instrumental, existencia, abasto y suficiencia de los insumos. | 5 | 5 | 5 | 5
| 50 |  | Instrumental e insumos para toracocentesis. | Verificar estado del instrumental, existencia, abasto y suficiencia de los insumos. | 5 | 5 | 5 | 5
| 51 |  | Instrumental e insumos para cateterización de vasos umbilicales. | Verificar estado del instrumental, existencia, abasto y suficiencia de los insumos. | 5 | 5 | 5 | 5
| 52 |  | Instrumental e insumos para venodisección. | Verificar estado del instrumental, existencia, abasto y suficiencia de los insumos. | 5 | 5 | 5 | 5
| 53 |  | Pleurovac pediátrico o equipo, insumos y material para sello de agua. | Verificar existencia, vigencia, suficiencia y abasto. | 5 | 5 | 5 | 5
| 54 |  | Bolsas para nutrición parenteral (NPT), metriset y filtros bacteriológicos. | Verificar: 1. Existencia, suficiencia y abasto de material. 2. Bitácora de registro de las fórmulas elaboradas, nombre del paciente, fecha y hora de elaboración. | 5 | 5 | 5 | 5
| 55 |  | Catéter umbilical 3.5 y 5 F. | Verificar existencia, abasto, vigencia y suficiencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 56 |  | Equipos para presión venosa central (PVC). | Verificar existencia, abasto y suficiencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 57 |  | Antifaces desechables para fototerapia. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 58 |  | Equipos de venoclisis compatibles con los equipos de infusión y bombas perfusoras. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 59 |  | Catéter percutáneo para cateterismo venoso. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 60 |  | Cubrebocas, gorros y batas de algodón o desechables a la entrada de cada área de la Unidad de Neonatología. | Verificar: 1. Existencia, suficiencia, de acuerdo a la normatividad. 2. Hoja de registro de abasto. | 1 | 1 | 1 | 1
| 61 |  | Catéter para canalizar vena periférica calibres 24 y 25 F. | Verificar existencia, vigencia y suficiencia. | 1 | 1 | 1 | 1
| 62 | ATENCIÓN MÉDICA. | Equipos para venoclisis. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 63 |  | Jabón para uso prequirúrgico, líquido y neutro. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 64 |  | Jeringas estériles desechables de 1, 3, 5 y 10 ml. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 65 |  | Guantes estériles de látex. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 66 |  | Algodón en torundas. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 67 |  | Soluciones antisépticas (yodopovidona, benzal). | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 68 |  | Alcohol etílico. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 69 |  | Solución glucosada inyectable al 5% 500 ml. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 70 | TOCOCIRUGÍA. Seguridad en la atención médica. | Circuito eléctrico conectado a planta de emergencia. | Verificar: 1. Condiciones adecuadas del área. 2. Programa de mantenimiento preventivo. 3. Bitácora con registro de incidencias, pruebas o simulacros, servicios realizados, fallas temporales y acciones. 4.Que el restablecimiento de la energía sea en un lapso de 10 segundos o menos. 5. Convenios con empresas para mantenimiento, 6. Que le áreas críticas se encuentren conectadas a la planta. | 5 | 5 | 5 | 5
| 71 |  | Personal médico, paramédico y técnico del servicio con uniforme quirúrgico. | Verificar que el personal porte uniforme. | 1 | 1 | 1 | 1
| 72 |  | Toma de oxígeno con humidificador. | Verificar existencia y funcionamiento. | 5 | 5 | 5 | 5
| 73 | TOCOCIRUGÍA. ÁREA DE EXPULSIÓN. Criterio Mayor. Requisitos mínimos. (NOM 197-SSA1-2000). | Ropa quirúrgica estéril para el personal, botas, gorro y cubrebocas. | Verificar existencia, suficiencia y condiciones. | 5 | 5 | 5 | 5
| 74 |  | Ropa limpia de cama para las pacientes. | Verificar existencia y condiciones. | 5 | 5 | 5 | 5
| 75 |  | Pasillos de circulación gris y negra. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 76 |  | Salas de expulsión de 20 m². | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 77 |  | Equipo de parto: tijeras rectas, tijeras curvas, pinza de anillos, pinzas de Rochester (2), portaaguja. | Verificar existencia, condiciones y funcionalidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 78 |  | Cinta umbilical. | Verificar existencia y sistema de abasto. | 1 | 1 | 1 | 1
| 79 |  | Equipo para identificación del bebé. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 80 |  | Lidocaína, solución inyectable al 1%. | Verificar existencia, suficiencia y fecha de caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 81 |  | Jeringas de 5 y 10 ml. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 82 |  | Catgut 000. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 83 |  | Gasas y apósitos. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 84 |  | Solución glucosada inyectable al 5%. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 85 |  | Extractores de aire funcionando con ductos y filtros limpios. Que cuente con filtros de aire de alta eficiencia | Verificar: 1. Existencia, condiciones y mantenimiento. 2. Documentación del programa de mantenimiento preventivo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 86 |  | Aseo de áreas y mobiliario conforme a la normatividad. | Revisión en el área para verificar su existencia y condiciones. | 1 | 1 | 1 | 1
| 87 |  | Sala de operaciones. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 88 |  | Equipo, instrumental y material. | Verificar existencia, condiciones y funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1
| 89 |  | Aspirador fijo o portátil para succión regulable. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 90 |  | Oxitocina, solución inyectable 5 UI / ml. | Verificar existencia, vigencia y suficiencia. | 1 | 1 | 1 | 1
| 91 |  | Equipo básico de anestesia. | Verificar: 1. Equipo en buen estado, funcional y con soporte documental de su mantenimiento preventivo. 2. Calibración periódica documentada de vaporizadores de acuerdo a normatividad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 92 |  | Lámpara para emergencias fija o portátil. | Verificar condiciones, funcionamiento y soporte documental de su mantenimiento preventivo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 93 |  | Resucitador para recién nacido. | Verificar: 1. Equipo completo (bolsa de reanimación, válvula, reservorio y juego de mascarillas) 2. Condiciones y funcionalidad. 3. Proceso documentado de su aseo y limpieza previo a su uso. | 5 | 5 | 5 | 5
| 94 | TOCOCIRUGÍA. ÁREA DE EXPULSIÓN. Requisitos mínimos. (NOM 197-SSA1-2000). | Cuna normal para recién nacido. | Verificar buen estado, funcional y con soporte documental de su mantenimiento preventivo. | 1 | 1 | 1 | 1
| 95 |  | Incubadora de traslado. Incubadora(s) fija(s) en caso de existir área de transición de Neonatología. | Verificar: 1. Existencia, suficiencia y funcionalidad. 2. Equipamiento (tanque de oxígeno, bolsa de reanimación y juego de mascarillas, monitor de oximetría de pulso y frecuencia cardiaca). 3. Inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 96 |  | Área específica para las acciones de reanimación neonatal en cada sala de expulsión o de quirófano destinada a la atención del parto, con su cuna de calor radiante respectiva. | Verificar: 1. Existencia y ubicación adecuada dotada de todo el equipo y accesorios necesarios para la reanimación del neonato. 2. Equipo en buen estado, funcional y con soporte documental de su mantenimiento preventivo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 97 |  | Equipo de succión fijo o móvil, específico para uso del personal encargado de la reanimación del neonato. | Verificar equipo en buen estado, funcional y con soporte documental de su mantenimiento preventivo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 98 |  | Dos tomas de oxígeno o equivalente con dispositivo en Y, con flujómetro para conexión de la extensión de oxígeno y la extensión de la bolsa de reanimación neonatal. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 99 |  | Ventilador de presión positiva (ciclado limitado por presión) o ventilación sincronizada con ventilación de presión de soporte (aplica en los hospitales que en Tococirugía exista área de transición neonatal). | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 100 |  | Sonda orogástrica. | Verificar en el área: existencia, vigencia, abasto y suficiencia. | 1 | 1 | 1 | 1
| 101 |  | Jeringa de 10 ml. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 102 |  | Vacuna BCG. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 103 |  | Fitomenadiona, solución o emulsión inyectable 2 mg / 0.2 ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 104 |  | Antibiótico oftálmico. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 105 |  | Tira diagnóstica rápida y lancetas para tamiz neonatal. | Revisión en el área para verificar su existencia, abasto y suficiencia. | 1 | 1 | 1 | 1
| 106 |  | Perilla para aspirar. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 107 |  | Apoyo de laboratorio y radiología las 24 horas, propio o de referencia. | Verificar. 1. Existencia de los servicios de apoyo. 2. Cobertura de acuerdo a la demanda en tiempo y forma y entrega de resultados de forma oportuna. 3. Equipo portátil de Rx y cobertura en gasometría. | 1 | 1 | 1 | 1
| 108 |  | Formatos de reporte y referencia. | Verificar existencia y suficiencia. | 1 | 1 | 1 | 1
| 109 | TOCOCIRUGÍA. ÁREA DE RECUPERACIÓN. Requisitos generales. (NOM-197-SSA1-2000). | Sala de expulsión y/o del quirófano de acuerdo con la complicación. | Verificar existencia, condiciones y funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1
| 110 |  | Instrumental y material. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 111 |  | Máquina de anestesia, vaporizadores y soluciones acordes a éstos. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 112 |  | Sala de operaciones con mesa quirúrgica, instrumental y material. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 113 |  | Equipo y medicamentos de anestesia. | Verificar existencia, vigencia, suficiencia y funcionalidad del equipo | 1 | 1 | 1 | 1
| 114 | Tococirugía. Área de reanimación neonatal. Recursos humanos y protocolos de atención. Dirección de Salud Materna y Perinatal *(45, 50, 64, 66, 70) | Pediatra, neonatólogo o médico capacitado en reanimación neonatal. | Verificar asignación por turno en plantilla y rol, constancias de capacitación. | 5 | 5 | 5 | 5
| 115 |  | Enfermera capacitada en reanimación neonatal. | Idem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 116 |  | Médico o enfermera ayudante capacitados en reanimación neonatal. | Idem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 117 |  | Protocolos y Guías de Práctica Clínica de atención en tococirugía. | Verificar en el área: 1. Existencia de la Guías de Práctica Clínica: Prevención y manejo de la hemorragia postparto en el primer y segundo niveles de atención. Detección y diagnóstico de enfermedad hipertensiva en el embarazo. Atención integral de preeclampsia en segundo y tercer nivel de atención. Diagnóstico y tratamiento de eclampsia. 2. Accesibilidad al documento. | 5 | 5 | 5 | 5
| 118 |  | Lista o cartel visible de factores de riesgo para iniciar reanimación neonatal. | Verificar existencia y disponibilidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 119 | TOCOCIRUGÍA. ÁREA DE REANIMACIÓN NEONATAL. Equipo de reanimación. (DSMP). | Perilla para aspirar. | Revisión en el área para verificar su existencia, abasto y suficiencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 120 |  | Sistema de aspiración fijo o portátil. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 121 |  | Catéteres de aspiración 5 F, 6 F, 8 F,10 F y 12 F. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 122 |  | Sonda de alimentación 8 F y jeringas de 10 y 20 ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 123 |  | Aspirador de meconio. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 124 | TOCOCIRUGÍA. ÁREA DE REANIMACIÓN NEONATAL. Equipo de ventilación. (DSMP). | Bolsa de anestesia o bolsa autoinflable para reanimación neonatal con válvula de liberación de presión y/o manómetro de presión. | Verificar: 1. Equipo completo, en buen estado y funcional. 2. Proceso documentado de su aseo y limpieza previo a su uso. 3. Balón, válvula, reservorio y juego de mascarillas. | 5 | 5 | 5 | 5
| 125 |  | Mascarillas para prematuro y recién nacido de término. | Revisión en el área para verificar su existencia, abasto y suficiencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 126 |  | Fuente de oxígeno con toma doble y existencia de flujómetros. | Verificar buen estado, existencia, limpieza, funcionamiento y mantenimiento preventivo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 127 | TOCOCIRUGÍA. ÁREA DE REANIMACIÓN NEONATAL. Equipo de intubación. (DSMP). | Laringoscopio completo, con hojas rectas del 0 y 1. | Verificar que esté completo con foco, pilas en su caso y que funcione. | 5 | 5 | 5 | 5
| 128 |  | Foco y baterías de repuesto útiles. | Verificar existencia de repuestos. | 5 | 5 | 5 | 5
| 129 |  | Cánulas endotraqueales de 2.5, 3, 3.5 y 4 mm rectas. | Verificar existencia y suficiencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 130 |  | Estetoscopio biauricular con cápsula neonatal. | Verificar existencia y funcionalidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 131 |  | Estilete | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 132 | TOCOCIRUGÍA. ÁREA DE REANIMACIÓN NEONATAL. Misceláneos. (DSMP). | Tijeras. | Verificar existencia y funcionalidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 133 |  | Cinta adhesiva. | Verificar existencia. | 1 | 1 | 1 | 1
| 134 |  | Guantes. | Verificar existencia y suficiencia. | 1 | 1 | 1 | 1
| 135 |  | Batas. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 136 |  | Cubrebocas. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 137 |  | Compresas o paños para secar al RN. | Verificar existencia y suficiencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 138 |  | Reloj con segundero o cronómetro. | Verificar existencia y funcionalidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 139 | TOCOCIRUGÍA. ÁREA DE REANIMACIÓN NEONATAL. Material para cateterización de vasos umbilicales. (DSMP). | Mango y hojas de bisturí. | Verificar existencia y suficiencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 140 |  | Solución de iodopovidona. | Verificar existencia, vigencia y suficiencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 141 |  | Cinta umbilical. | Verificar existencia y suficiencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 142 |  | Capa hidrocoloidea (tegaderm, opsite) | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 143 |  | Catéter umbilical de 3.5 F y 5 F. | Verificar existencia, vigencia y suficiencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 144 |  | Llave de tres vías. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 145 | TOCOCIRUGÍA. ÁREA DE REANIMACIÓN NEONATAL. Otros materiales. (DSMP). | Jeringas de 1, 3, 5, 10 y 20 ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 146 |  | Agujas hipodérmicas de 21 y 25 mm. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 147 | TOCOCIRUGÍA. ÁREA DE REANIMACIÓN NEONATAL. Medicamentos. (DSMP). | Adrenalina (epinefrina) solución inyectable 3 ó 10 ml para diluir. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 148 |  | Agua inyectable 10 ml para diluir. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 149 |  | Solución salina isotónica o solución de Ringer lactato 250 ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 150 |  | Bicarbonato de Sodio solución inyectable al 7.5% 10 ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 151 |  | Hidrocloruro de Naloxona solución inyectable 1 ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 152 | CARRO ROJO Requerimientos en seguridad para los pacientes. | Carro rojo completo en Unidad de Cuidados intensivos Neonatales | NO SE CALIFIQUE (se evalúa automáticamente al completar la captura electrónica). | 20 | 20 | 20 | 20
| 153 |  | Carro rojo completo en Tococirugía. | NO SE CALIFIQUE (se evalúa automáticamente al completar la captura electrónica). | 20 | 20 | 20 | 20
| 154 |  | Carro rojo completo en Recuperación post-anestésica. | NO SE CALIFIQUE (se evalúa automáticamente al completar la captura electrónica). | 20 | 20 | 20 | 20
| 155 | IMAGENOLOGÍA Y LABORATORIO. | Equipo portátil de rayos X . | Verificar: 1. Existencia, ubicación, funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. 2. Bitácora de mantenimiento, hoja de servicios. 3. Equipo para protección del personal del servicio en la realización de estudios (delantal protector). 4. Disponibilidad funcional en tiempo y forma las 24 horas del día, los 365 días del año. | 5 | 5 | 5 | 5
| 156 |  | Equipo de ultrasonido transfontanelar portátil. | Verificar: 1. Existencia, funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. 2. Bitácora de mantenimiento, hoja de servicios. 3. Responsable del estudio con perfil adecuado. 4. Disponibilidad funcional en tiempo y forma las 24 horas del día, los 365 días del año. | 5 | 5 | 5 | 5
| 157 |  | Ecocardiografía, dentro o fuera de la Unidad. | Verificar: 1. Existencia del recurso, personal responsable, funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. 2. Disponibilidad funcional en tiempo y forma las 24 horas del día, los 365 días del año. | 5 | 5 | 5 | 5
| 158 |  | Equipo de potenciales evocados auditivos. | Verificar: 1. Existencia, funcionamiento e inclusión en el programa de mantenimiento preventivo. 2. Bitácora de mantenimiento, hoja de servicios. 3. Responsable del estudio con perfil adecuado o demostrar convenio y sistema de referencia y contrarreferencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 159 |  | Apoyo de laboratorio con microtécnicas para gasometría y biometría hemática las 24 horas del día y los 365 días del año. | Verificar. 1. Existencia y funcionamiento. 2. Documentación de cobertura de incidencias programadas y no programadas. 3. Personal calificado y capacitado. | 1 | 1 | 1 | 1
| 160 |  | Apoyo de banco de sangre con microtécnicas (dosificadores de 100 ml o menos en paquete globular, plasma, etc.). | Verificar: 1. Existencia y funcionamiento. Cobertura de servicio las 24 hrs. del día los 365 días del año. | 5 | 5 | 5 | 5
| 161 |  | Determinación de grupo sanguíneo, Rh y citología hemática por el laboratorio. | Verificar: 1. Existencia, suficiencia y abasto de material y reactivos. 100% de solicitudes realizadas en tiempo. | 5 | 5 | 5 | 5
| 162 |  | Proteína C reactiva. | Verificar existencia de equipo y reactivos, suficiencia y abasto de material y reactivos. | 1 | 1 | 1 | 1
| 163 |  | Velocidad de sedimentación globular. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 164 |  | Electrolitos séricos. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 165 |  | Química sanguínea parcial de cinco elementos. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 166 |  | Fosfatasa alcalina. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 167 |  | Bilirrubinas en sangre. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 168 |  | Transaminasa glutámico pirúvica y oxalacética. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 169 |  | Microbiología para cultivos bacteriológicos con micro técnica y o micro muestra. | Verificar existencia y funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1
| 170 |  | Cultivo de punta de catéter. | Verificar existencia de equipo y reactivos, suficiencia y abasto de material y reactivos. | 1 | 1 | 1 | 1
| 171 |  | Citoquímica y cultivo de LCR. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 172 |  | Toxoplasma. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 173 |  | Rubéola. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 174 |  | VDRL. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 175 |  | Citomegalovirus. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 176 |  | Cuerpos de inclusión en orina. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 177 |  | Antígeno de superficie para hepatitis B. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 178 |  | Elisa para VIH. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 179 | SEGURIDAD EN EL ÁREA DE ATENCIÓN Criterio Mayor | Proceso establecido para la realización del tamiz neonatal, registro e información a los padres. | Verificar documentación del proceso, conocimiento y aplicación por el personal. Existencia, suficiencia y abasto de los insumos y material necesario para realizarlo. Manual de Organización y Procedimientos. | 1 | 1 | 1 | 1
| 180 |  | Tamizaje ampliado. | Verificar existencia de equipo y reactivos, suficiencia y abasto de material y reactivos o demostrar unidad y sistema de referencia y contrarreferencia. | 1 | 1 | 1 | 1
| 181 |  | Perfil tiroideo. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| 182 |  | Examen general de orina. | Verificar existencia de equipo y reactivos, suficiencia y abasto de material y reactivos. | 1 | 1 | 1 | 1
| 183 |  | Historia clínica general. | Verificar existencia y apego a NOM-168-SSA1-1998. Expediente clínico. | 5 | 5 | 5 | 5
| 184 |  | Cartas de consentimiento bajo información integradas en los expedientes clínicos. | Verificar existencia, llenado e integración en expedientes clínicos. | 5 | 5 | 5 | 5
| 185 |  | Proceso establecido para el uso de identificadores en muñeca y tobillo. Controles de identidad: huella plantar del recién nacido. | Verificar existencia y uso adecuado durante la hospitalización y al alta. Revisión de expedientes clínicos. | 5 | 5 | 5 | 5
| 186 |  | Proceso establecido de identificación de pacientes en expediente clínico y espacio ocupado, cuna radiante, incubadora o bacinete. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 187 |  | Proceso establecido para la preparación o subrogación de nutrición parenteral. Convenio para la realización por un centro de mezclas en su caso. | Verificar documentación del proceso, existencia del equipo y/o convenio con el proveedor del servicio y cumplimiento de las condiciones del mismo. Cumplimiento de la normatividad por el proveedor (centro de mezclas). Registro de las Nutriciones Parenterales Totales (NPT) solicitadas y entregadas. | 1 | 1 | 1 | 1
| 188 |  | Programas de mantenimiento preventivo, correctivo y de sustitución de equipo médico y de los Servicios Auxiliares al Diagnóstico. | Verificar existencia de programa, bitácora de la UCIN y/o del departamento de mantenimiento, hojas de servicio. | 1 | 1 | 1 | 1
| 189 |  | Cédulas de registro de actividades de la Unidad. | Verificar existencia y funcionamiento. | 1 | 1 | 1 | 1
| 190 |  | Manuales de procedimientos de la Unidad de Neonatología. | Verificar existencia y fecha de actualización, base bibliográfica y reciente. Conocimiento y aplicación por el personal. | 5 | 5 | 5 | 5
| 191 |  | Guías diagnóstico terapéuticas. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 192 |  | Protocolos de atención médica efectiva basados en evidencias. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 193 |  | Árbol de decisiones para entidades nosológicas específicas. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 194 |  | Normas Oficiales Mexicanas NOM-007-SSA2-1999, NOM-031-SSA2-1999 y NOM-034-SSA2-2002. | Verificar existencia de los documentos, información, difusión y conocimiento por el personal. | 1 | 1 | 1 | 1
| 195 |  | Manual de reanimación neonatal. | Verificar existencia, fecha de actualización y base bibliográfica reciente. Conocimiento y aplicación por el personal. | 1 | 1 | 1 | 1
| 196 |  | Programa de Mejora en el Establecimiento: decisiones de acciones de mejora en el servicio con base en el análisis estadístico y recomendaciones de los diferentes comités. | Verificar evidencia documental de acciones de mejora acordadas en las reuniones de trabajo de los comités. Seguimiento de las propuestas y evaluación de los resultados. | 5 | 5 | 5 | 5
| 197 |  | Programa de enseñanza y capacitación continua para el personal del servicio. | Existencia y congruencia con el programa. Documentación de las constancias en los expedientes del personal. | 5 | 5 | 5 | 5
| 198 | SEGURIDAD EN EL ÁREA DE ATENCIÓN. (CRITERIO MAYOR) | Departamento de Enseñanza: programa académico. | Verificar registros y documentación de soporte. Avalada por la autoridades en salud, dirección de la institución y autoridades educativas. Plantilla de profesores de cátedra. Evaluaciones y registros de resultados. | 5 | 5 | 5 | 5
| 199 |  | Se toman decisiones con base en la tasa de infecciones nosocomiales en el servicio. | Evidencia documental de acciones de mejora acordadas en las reuniones de trabajo de los comités. | 5 | 5 | 5 | 5
| 200 |  | Se toman decisiones con base en la tasa de mortalidad en el servicio. | Evidencia documental de acciones de mejora acordadas en las reuniones de trabajo de los comités. | 5 | 5 | 5 | 5
| 201 |  | Comité de Mortalidad (Hospitalaria y Perinatal) del Establecimiento. | Verificar que participa en las reuniones personal de la unidad de neonatología y el registro de las propuesta de mejora, seguimiento y evaluación de los resultados. | 5 | 5 | 5 | 5
| 202 |  | Comité de Infecciones Nosocomiales del Establecimiento. | Verificar que participa en las reuniones personal de la unidad de neonatología y el registro de las propuesta de mejora, seguimiento y evaluación de los resultados. | 5 | 5 | 5 | 5
| 203 |  | Comité de Calidad de la Atención Médica de la Unidad. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| 204 |  | Personal médico, profesional, técnico y auxiliar con uniforme y gafete de identificación. | Verificar que el personal porte uniforme y gafete de identificación actualizados. | 5 | 5 | 5 | 5
| 205 |  | Personal médico con perfil idóneo en todos los turnos: neonatólogo, perinatólogo, pediatra, con capacitación en atención del Recién Nacido en estado crítico. | Verificar registros y expedientes del personal (Título y cédula de especialidad) Documentación de soporte de actualización o capacitación no mayor a tres años. Médico con perfil requerido por turno (Capacitación en Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, conocimiento y aplicación). Cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año. Programa de Cobertura de incidencias programadas. | 5 | 5 | 5 | 5
| 206 |  | Personal de enfermería con perfil idóneo en todos los turnos: especialista en Terapia Intensiva, pediatría, o enfermera general con capacitación en atención del RN en estado crítico. | Verificar registros y expedientes del personal (Título y cédula profesional). Documentación de soporte de actualización o capacitación en la atención del recién nacido en estado crítico, no mayor a tres años y Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, conocimiento y aplicación. Enfermera con perfil requerido por turno. Cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año. Programa de cobertura de incidencias programadas. | 5 | 5 | 5 | 5
| 207 | SERVICIOS DE APOYO. | Apoyo en la atención y seguimiento neurológico, oftalmológico y pulmonar al paciente egresado de la unidad de neonatología. | Verificar: Evidencia documental del control, vigilancia y tratamiento del recién nacido egresado de la unidad de neonatología con diagnóstico de compromiso neurologico, retinopatía o displasia broncopulmonar. Apoyo de Clínica de Estimulación Temprana. | 5 | 5 | 5 | 5
| 208 |  | Interconsultantes de otras especialidades, con perfil requerido acorde a la interconsulta: cirujano pediatra, cardiólogo, neurólogo con aval de capacitación y/o certificación en la especialidad. | Verificar registros y expedientes del personal o documentar unidad de referencia. | 5 | 5 | 5 | 5
| 209 |  | Apoyo de otros servicios profesionales (Inhaloterapia, Nutrición, Trabajo Social, Ingeniería Biomédica). | Verificar su existencia, ubicación, organización, manual de procedimientos, programa de actividades relacionadas con la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, registros y expedientes del personal. | 5 | 5 | 5 | 5
| 210 |  | Programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aire acondicionado y purificación del aire. | Soporte documental del programa preventivo: manual de procedimientos, bitácora actualizada de las acciones realizadas en la unidad. Órdenes u hojas de servicios. Programa de actividades relacionadas con la Unidad y cumplimiento de las mismas. Registro de servicios otorgados. | 1 | 1 | 1 | 1
| 211 |  | Programa de sanitización y limpieza de la UCIN, registro del programa de rotación de desinfectantes. | Soporte documental del programa preventivo: Manual de Procedimientos, calendario de actividades del programa; Bitácora actualizada de las acciones realizadas en la unidad. Órdenes u hojas de servicios. Programa de actividades relacionadas con la Unidad y cumplimiento de las mismas. Registro de servicios otorgados. | 5 | 5 | 5 | 5
| 212 |  | Programa de sanitización y limpieza de las áreas de aislamiento. | Verificar: 1. Programa. 2. El manual de procedimientos. 3. Calendario de actividades del programa. 4. La Bitácora actualizada de las acciones realizadas en las áreas. | 5 | 5 | 5 | 5
| 213 |  | Intendencia: capacitación continua del personal de intendencia. | Soporte documental del programa de capacitación del personal de intendencia con temas relacionados con la Unidad. Conocimiento del Personal del Manual de Procedimientos, calendario de capacitación y actividades del programa. | 1 | 1 | 1 | 1
| 214 |  | Casa de máquinas. | UCIN conectada a la planta eléctrica de emergencia. Bitácora de servicios y mantenimiento de la planta. Registro en bitácora de las pruebas realizadas e incidentes. | 5 | 5 | 5 | 5
Botiquín Farmacia
| 215 | 010.000.1931.00 | Ampicilina, solución inyectable 500 mg. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 216 | 010.000.1957.00 | Amikacina, solución inyectable 100 mg / 2 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 217 | 010.000.0426.00 | Aminofilina, solución inyectable 250 mg / 10ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 218 | 010.000.2012.00 | Anfotericina B de dispersión coloidal (liposomal), solución inyectable 50 mg. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 219 | 010.000.3619.00 | Bicarbonato de sodio, solución inyectable 0.75 g / 10 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 220 | 040.000.4026.00 | Buprenorfina, solución inyectable 0.3 mg / ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 221 | 010.000.1935.00 | Cefotaxima, solución inyectable 1 g. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 222 | 010.000.4254.00 | Ceftazidima, solución inyectable 1g. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 223 | 010.000.1973.00 | Clindamicina, solución inyectable 300 mg / 2 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 224 | 010.000.5256.00 | Cefalotina, solución inyectable 1 g / 5 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 225 | 010.000.5264.01 | Cefuroxima, solución inyectable 750 mg. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 226 | 010.000.5284.00 | Cefepima, solución inyectable 500 mg / 5 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 227 | 010.000.3609.00 | Cloruro de sodio, solución inyectable al 0.9% 500 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 228 | 010.000.3608.00 | Cloruro de sodio, solución inyectable al 0.9% 250 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 229 | 010.000.5386.00 | Cloruro de sodio, solución inyectable al 17.7% 10 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 230 | 010.000.0524.00 | Cloruro de potasio, solución inyectable 1.49 g /10 ml, 20 mEq de potasio y 20 mEq de cloro. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 231 | 010.000.3612.00 | Cloruro de sodio y glucosa, solución inyectable 0.9 g / 10 ml y 5 g /10 ml 500 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 232 | 010.000.3613.00 | Cloruro de sodio y glucosa, solución inyectable 0.9 g / 10 ml y 5 g /10 ml 1000 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 233 | 010.000.4241.00 | Dexametasona, solución inyectable 8 mg / 2 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 234 | 040.000.0202.00 | Diazepam, solución inyectable 10 mg / 2 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 235 | 010.000.1928.00 | Dicloxacilina, solución inyectable 250 mg / 5 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 236 | 010.000.2624.00 | Fenitoína, solución inyectable 250 mg / 5 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1
| 237 | 010.000.0504.00 | Digoxina, solución inyectable 0.5 mg / 2 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 238 | 010.000.0615.00 | Dobutamina, solución inyectable 250 mg. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 239 | 010.000.0614.00 | Dopamina solución inyectable 200 mg. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 240 | 040.000.0242.00 | Fentanilo, solución inyectable 0.5 mg / 10 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 241 | 010.000.0440.00 | Fluticasona. Suspensión en aerosol. Cada dosis contiene: Propionato de Fluticasona 50µg Envase con un frasco presurizado para 60 dosis | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 242 | 010.000.2135.00 | Fluconazol, solución inyectable 2 mg / ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 243 | 010.000.2308.00 | Furosemide, solución inyectable 20 mg / 2 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 244 | 010.000.1955.00 | Gentamicina, solución inyectable 20 mg / 2ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 245 | 010.000.3601.00 | Glucosa, solución inyectable al 5% 250 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 246 | 010.000.3603.00 | Glucosa, solución inyectable al 5% 1000 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 247 | 010.000.3604.00 | Glucosa, solución inyectable al 10% 500 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 248 | 010.000.3605.00 | Glucosa, solución inyectable al 10% 1000 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 249 | 010.000.3607.00 | Glucosa, solución inyectable al 50% 50 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 250 | 010.000.3620.00 | Gluconato de calcio, solución inyectable 1 g. /10 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 251 | 010.000.0621.00 | Heparina. Solución Inyectable Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica equivalente a 10 000 UI de heparina. Envase con 50 frascos ámpula con 10 ml (1000 UI/ml) | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 252 | 010.000.6266.00 | HEPARINA. SOLUCIÓN INYECTABLE Cada frasco ámpula contiene: Heparina sódica Equivalente a 1000 UI. Envase con 20 frascos ámpula con 1 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad.
| 253 | 010.000.0474.00 | Hidrocortisona, solución inyectable 100 mg / 2 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 254 | 010.000.5291.00 | Meropenem, solución inyectable 500 mg. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 255 | 040.000.2108.00 | Midazolam, solución inyectable 5 mg / 5 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 256 | 040.000.4057.00 | Midazolam, solución inyectable 15 mg / 3 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 257 | 010.000.1243.00 | Metoclopramida clorhidrato, solución oral 4 mg / ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 258 | 010.000.1309.00 | Metronidazol, solución inyectable 200 mg /10 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 259 | 010.000.1311.00 | Metronidazol, solución inyectable 500 mg /100 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 260 | 010.000.5385.02 | Multivitaminas, solución inyectable 5 ml y 10 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 261 | 040.000.0132.01 | Nalbufina, solución inyectable 10 mg / ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 262 | 040.000.0302.00 | Naloxona, solución inyectable 0.4 mg / ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 263 | 010.000.5187.00 | Omeprazol, solución inyectable 40 mg / 10 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 264 | 010.000.0106.00 | Paracetamol, solución oral gotas 100 mg / ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 265 | 010.000.5720.00 | Paracetamol, solución inyectable 500 mg. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 266 | 010.000.0514.02 | Paracetamol, supositorios 100 mg. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 267 | 010.000.1921.00 | Bencilpenicilina sodica cristalina, solución inyectable con polvo de 1,000,000 UI / 2 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 268 | 010.000.3662.00 | Seroalbúmina humana, solución inyectable 12.5 g / 50 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 269 | 010.000.3629.00 | Sulfato de magnesio, solución inyectable 1g / 10 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 270 | 010.000.1704.00 | Sulfato ferroso, solución oral 125 mg / ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 271 | 010.000.4251.00 | Vancomicina, solución inyectable 500 mg /10 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 272 | 010.000.0254.00 | Vecuronio, solución inyectable 4 mg / ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 273 | 010.000.1098.00 | Vitamina A, C y D, solución oral frasco con 15 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
| 274 | 010.000.2715.00 | Vitamina E. Gragea o Cápsula. Cada Gragea o Cápsula contiene: Vitamina E 400 mg. Envase con 100 Grageas o Cápsulas. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 275 | 010.000.1732.01 | Fitomenadiona. Solución o Emulsión Inyectable Cada ampolleta contiene: Fitomenadiona 2 mg Envase con 5 ampolletas de 0.2 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 276 | 010.000.2512.00 | Aminoácidos cristalinos solución inyectable al 10% pediátricos. Cada 100 ml contiene: L- Isoleucina Unidad: mg Mínimo: 670 Máximo: 820. L- Leucina Unidad: mg Mínimo: 1000 Máximo: 1400. L- Lisina Unidad: mg Mínimo: 670 Máximo: 1100. L- Metionina Unidad: mg Mínimo: 220 Máximo: 340. L- Fenilalanina Unidad: mg Mínimo: 420 Máximo: 650. L- Treonina Unidad: mg Mínimo: 370 Máximo: 512. L- Triptófano Unidad: mg Mínimo: 180 Máximo: 200. L- Valina Unidad: mg Mínimo: 670 Máximo: 1230. L- Histidina Unidad: mg Mínimo: 310 Máximo: 480. L- Cisteína Unidad: mg Mínimo: 16 Máximo: 250. L- Tirosina Unidad: mg Mínimo: 44 Máximo: 240. L- Alanina Unidad: mg Mínimo: 540 Máximo: 800. L- Arginina Unidad: mg Mínimo: 840 Máximo: 1230. L- Prolina Unidad: mg Mínimo: 300 Máximo: 820. L- Serina Unidad: mg Mínimo: 380 Máximo: 500. Glicina (Ac. Aminoacético) Unidad: mg Mínimo: 360 Máximo: 400. Ácido L- Aspártico Unidad: mg Mínimo: 320 Máximo: 600. Ácido L- Glutámico Unidad: mg Mínimo: 500 Máximo: 1000. Taurina Unidad: mg Mínimo: 25 Máximo: 70. Ornitina Unidad: mg Mínimo: 0 Máximo: 250. * Prosulfito o disulfito de sodio Unidad: mg Mínimo: 0 Máximo: 50. *Cloruros Unidad: Mmol Mínimo: 0 Máximo: 16. * Agua inyectable Unidad: ml Mínimo: 0 Máximo: 100. Aminoácidos Totales Unidad: g/l Mínimo: 98 Máximo: 100. Nitrógeno total Unidad: g/l Mínimo: 15 Máximo: 15.68. *Pueden o no venir en la fórmula lo cual no modifica el efecto terapéutico deseado. Presentación de 250 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 010.000.5393.00 | Aminoacidos enriquecidos con aminoacidos de cadena ramificada. Solución inyectable. Cada 100ml Contiene: L- Isoleucina Unidad mg Mínimo 700 Máximo 1380. L- Leucina Unidad mg Mínimo 1100 Máximo 1580. L- Lisina Unidad mg Mínimo 265 Máximo 690 L- Metionina Unidad mg Mínimo 110 Máximo 450 L- Fenilalanina Unidad mg Mínimo 80 Máximo 480 L- Treonina Unidad mg Mínimo 200 Máximo 450 L- Triptofano Unidad mg Mínimo 70 Máximo 130 L- Valina Unidad mg Mínimo 780 Máximo 1240 Histidina Unidad mg Mínimo 150 Máximo 280 Cisteína o cistina Unidad mg Mínimo 0 Máximo 55 Tirosina Unidad mg Mínimo 0 Máximo 33 L- Alanina Unidad mg Mínimo 395 Máximo 660 L- Arginina Unidad mg Mínimo 464 Máximo 1100 L- Prolina Unidad mg Mínimo 445 Máximo 950 L- Serina Unidad mg Mínimo 220 Máximo 575 Glicina ( ac. Aminoacético ) Unidad mg Mínimo 300 Máximo 700 *Pirosulfito de sodio Unidad mg Mínimo 0 Máximo 50 Agua inyectable Unidad ml Mínimo 0 Máximo 100 Aminoácidos de cadena ramificada Unidad % Mínimo 40 Máximo 55 * Pueden o no venir en la fórmula lo cual no modifica el efecto terapéutico deseado. Presentación 500 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad.
| 284 | 030.000.0011.01 | Fórmula para lactactes (Sucedáneo de Leche Humana de Termino) | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 1 | 1 | 1 | 1
| 287 | 010.000.2740.00 | Lípidos, emulsión inyectable (lípidos de cadena mediana y larga al 20% soya / triglicéridos) 500 ml. | Verificar: existencia, suficiencia, estado de conservación, sistema de abasto, semaforización y caducidad. | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | 850 | 849 | 849 | 849
[6 empty] | Alcanzado | NA | Esperado

## Carro rojo
UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS: PREMATUREZ, SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO, INFECCIONES ESPECÍFICAS DEL PERIODO PERINATAL
0 |  |  | 0
2023
Área de verificación | Concepto | Criterio | UCIN | QX | TOC | REC
CARRO ROJO: Contenido por cajón. PRIMER CAJÓN. | Agua inyectable. | Verificar existencia, sistema de abasto, control de caducidad de los medicamentos y su ubicación. | 5 | 5 | 5 | 5
| Adenosina solución inyectable 6 mg/2 ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Adrenalina (epinefrina) solución inyectable 1 mg / 1 ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Amiodarona solución inyectable 150 mg / 3 ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Atropina solución inyectable 1 mg /1 ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Bicarbonato de sodio solución inyectable al 7.5% (0.75 g). | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Diazepam solución inyectable 10 mg / 2 ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Dobutamina solución inyectable 250 mg. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Dopamina solución inyectable 200 mg / 5 ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Esmolol solución inyectable 2.5 g / 10 ml | Ídem. | NA | 5 | 5 | 5
| Midazolam solución inyectable 5 mg / ml | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Vecuronio solución inyectable 4 mg/ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Furosemide solución inyectable 20 mg / 2 ml. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Gluconato de Calcio solución inyectable al 10%. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Glucosa solución inyectable al 50% (adultos y pediatría) 10% (neonatología). | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Hidrocortisona solución inyectable 100 mg. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Metilprednisolona solución inyectable 40 mg. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| Nitroglicerina solución intravenosa 50 mg /10 ml | Ídem. | NA | 5 | 5 | 5
| Nitroprusiato de sodio solución inyectable 50 mg | Ídem. | NA | 5 | 5 | 5
| Sulfato de Magnesio solución inyectable 1g / 10 ml. | Ídem. | NA | 5 | 5 | 5
| Lidocaína solución inyectable al 2%. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
CARRO ROJO: Contenido por cajón. SEGUNDO CAJÓN. | Parches para electrodo (adulto, pediátricos, neonatales). | Verificar: 1. Existencia, 2. Suficiencia, 3. Control de caducidad, 4. Ubicación. 5.Empaques integros. | 1 | 1 | 1 | 1
| Catéter venoso central (4-7 fr) | Ídem. | NA | 5 | 5 | 5
| Catéter para vena periférica (17,18, 20, 22, 24 fr) | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| Llave de tres vías. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| Sonda de aspiración. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| Jeringas de 5, 10, 20 ml. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| Agujas hipodérmicas. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| Equipo de venoclisis con microgotero. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| Equipo de venoclisis con normogotero. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
CARRO ROJO: Contenido por cajón. TERCER CAJÓN. | Cánulas endotraqueales: N° 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 mm. En caso de neonatos: 2.5 a 4.5 mm. | Verificar: 1. Existencia, 2. Suficiencia, 3. Control de caducidad, 4. Ubicación. 5. Empaques integros. | 1 | 1 | 1 | 1
| Cateter umbilical. | Ídem. | 5 | 5 | NA | NA
| Aguja intrósea (14,16,18). | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Guía metálica para cánulas endotraqueales (adulto y pediátrico). | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| Lidocaína con atomizador manual al 10%. | Verificar: 1. Existencia. 2. Vigencia. 3. Ubicación. | 1 | 1 | 1 | 1
| Cánulas de Guedel: 3, 4, 5. | Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3. Ubicación. | 1 | 1 | 1 | 1
| Mango de laringoscopio. | Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3. Funcionamiento del equipo. 4. Ubicación. 5. Pilas de repuesto. | 5 | 5 | 5 | 5
| Hojas rectas: 0, 1, 2. | Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3. Ubicación. | 5 | 5 | 5 | 5
| Hojas curvas: 1, 2, 3, 4. | Ídem. | NA | 5 | 5 | 5
| Guantes. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| Tela adhesiva. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
CARRO ROJO: Contenido por cajón. CUARTO CAJÓN Y ANEXOS. | Bolsa autoinflable para reanimación neonatal, pediátrica y adulto. | Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3. Ubicación. | 5 | 5 | 5 | 5
| Mascarillas: neonatales (prematuro, término), 2, 3. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Mascarilla laríngea (1.0,1.5, 2.0,2.5,3.0,4.0). En UCIN solo número 1 y 1.5. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Extensión para oxígeno. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| Puntas nasales. | Ídem. | NA | NA | NA | 1
| Monitor-Desfibrilador con paletas para adulto y pediátricas. | Verificar: 1. Existencia. 2. Verificación periódica de funcionamiento del equipo. 3. Ubicación. 4. Bitácora de mantenimiento. | 5 | 5 | 5 | 5
| Tanque de oxígeno. | Ídem. | 5 | 5 | 5 | 5
| Solución Hartmann inyectable 500 ml. | Verificar existencia, control de caducidad de los medicamentos y su ubicación. | 5 | 5 | 5 | 5
| Solución de cloruro de sodio inyectable al 0.9% 500 ml. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| Solución glucosada inyectable al 5% 250 ml. | Ídem. | 1 | 1 | 1 | 1
| Coloide solución inyectable 500 ml. | Ídem. | NA | 5 | 5 | NA
| Tabla de reanimación (Por lo menos 50 x 60 x 1.0 cm). | Verificar existencia y ubicación, material no conductivo. | 1 | 1 | 1 | 1
| Responsable de la revisión de Carro Rojo. | Verificar: 1. Bitácora de control de carro rojo firmada por el responsable de turno. 2. Registro histórico del abastecimiento oportuno y completo del contenido del carro rojo. | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 154 | 189 | 184 | 180
|  |  | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | UCIN | QX | TOC | REC

## Resultado
UNIDAD DE ANÁLISIS ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
CÉDULA DE EVALUACIÓN PARA RECIÉN NACIDOS: PREMATUREZ, SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO, INFECCIONES ESPECÍFICAS DEL PERIODO PERINATAL
2023
| Nombre del Establecimiento |  | 0
| CLUES |  | 0
| Evaluación |  | Puntaje esperado | Puntaje alcanzado
| Acredita | ≥ 90% | 849 | 849
| No Acredita | < 90%
| Califiación |  | 100%